## abc-insumos
CURVA ABC DE INSUMOS
TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR (R$) | % | % ACUM
SINAPI | 39665 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | 2240 | 127686.2072 | 27.29% | 27.29%
SINAPI | 39664 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | 2240 | 77246.5544 | 16.51% | 43.81%
SINAPI |  | DIVERSOS sobre materiais para colocação de condicionador de ar tipo Split Inverter | nd | 19.5 | 59862.9241 | 12.8% | 56.6%
SINAPI | 88277 | Montador (tubo aço/equipamentos) com encargos complementares | h | 575.75 | 24030.0409 | 5.137% | 61.74%
SINAPI | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 721.68 | 23116.8945 | 4.941% | 66.68%
SINAPI | 88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 606.33 | 22763.8846 | 4.866% | 71.55%
COTAÇÃO |  | Cabo PP Flexível 5 vias, 1,5mm | m | 2241.56 | 22171.8274 | 4.739% | 76.28%
SINAPI | 88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 373.08 | 15633.5488 | 3.342% | 79.63%
TCPO | 21.102.000010.SER | Forro de gesso acartonado em placas removíveis de 62 x 62 cm x 12,5 mm, estruturado com perfis "T" de aço galvanizado, instalado | M2 | 138.88 | 12824.9019 | 2.741% | 82.37%
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 312 | 12613.2474 | 2.696% | 85.06%
SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO OU ARQUITETO | h | 156 | 11407.6513 | 2.438% | 87.5%
SINAPI | 88278 | Montador de estrutura metálica com encargos complementares | ser/mo | 294.88 | 10600.8569 | 2.266% | 89.77%
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 312 | 10332.0886 | 2.209% | 91.98%
COTAÇÃO |  | Bomba de dreno maxi, para condicionadores de ar | pç | 5 | 5355.5455 | 1.145% | 93.12%
SINAPI | 34621 | Cabo PP 3 condutores 4 mm² | m | 306 | 4919.1236 | 1.051% | 94.17%
COTAÇÃO |  | Tubo isolante polietileno blindado 3/8" - 10mm barra 2m | M | 2240 | 4836.4476 | 1.034% | 95.21%
COTAÇÃO |  | Tubo isolante polietileno blindado 1/2" - 10mm barra 2m | M | 2240 | 3840.9889 | 0.821% | 96.03%
COTAÇÃO |  | Gás refrigerante R-410A | KG | 53.55 | 3670.2783 | 0.7845% | 96.81%
SINAPI | 39258 | Cabo PP 3 condutores 1,5mm² | m | 306 | 2993.6279 | 0.6399% | 97.45%
COTAÇÃO |  | CAÇAMBA PARA MATERIAL ESPECIAL (GESSO) - locação - capacidade 5m³ | UD | 2 | 1873.34 | 0.4004% | 97.85%
SINAPI | 982 | Cabo flexível isolado em PVC 6 mm² 450 a 750 V | m | 306 | 1879.0552 | 0.4017% | 98.25%
COTAÇÃO |  | CAÇAMBA PARA ENTULHO COMUM - locação - capacidade 5m³ | UD | 4 | 1520 | 0.3249% | 98.58%
SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | M | 50 | 1661.7374 | 0.3552% | 98.93%
SINAPI | 981 | Cabo flexível isolado em PVC 4 mm² 450 a 750 V | m | 306 | 1307.4795 | 0.2795% | 99.21%
SINAPI | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 50 | 1080.04 | 0.2309% | 99.44%
SINAPI | 90437 | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | UD | 10 | 579.0777 | 0.1238% | 99.57%
SINAPI | 43143 | SELANTE A BASE DE RESINAS ACRILICAS PARA TRINCAS | KG | 10 | 406.7714 | 0.08695% | 99.66%
SINAPI | 34616 | Mini Disjuntor Bipolar 6 até 32A,norma DIN/IEC ou NEMA - tipo de curva característica: C | pç | 5 | 313.5926 | 0.06703% | 99.72%
SINAPI | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 20 | 269.1169 | 0.05752% | 99.78%
SINAPI | 90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 21.4 | 249.7071 | 0.05338% | 99.83%
SINAPI | 3777 | LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA | M2 | 85.8 | 132.8199 | 0.02839% | 99.86%
TOTAL |  |  |  |  | 467826.15

## abc-servicos
CURVA ABC DE SERVIÇOS | CURVA ABC DE SERVIÇOS
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR (R$) | % | % ACUM
2.7 | REDE PARA CONDICIONADOR E REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR - instalação da rede frigorígena completa, inclusive carga de gás. Linhas acima de 30 m | UD | 39 | 240307.4405 | 51.37% | 51.37%
2.5 | REDE PARA CONDICIONADOR E REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR - instalação da rede frigorígena completa, inclusive carga de gás. Linhas entre 10m e 20 m | UD | 17 | 57961.244 | 12.39% | 63.76%
2.4 | REDE PARA CONDICIONADOR E REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR - instalação da rede frigorígena completa, inclusive carga de gás. Linhas até 10 m | UD | 16 | 31909.7392 | 6.821% | 70.58%
2.6 | REDE PARA CONDICIONADOR E REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR - instalação da rede frigorígena completa, inclusive carga de gás. Linhas entre 20m e 30 m | UD | 6 | 28947.81 | 6.188% | 76.76%
1.2 | Remoção de unidade interna/externa de ar-condicionado e das redes frigorígenas | und | 78 | 13669.305 | 2.922% | 79.69%
1.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO MODULAR (ACARTONADO COM PVC/MINERAL/ISOPOR) - SOMENTE AS PLACAS - ESTIMADOS 50% DO VALOR DO FORRO COMPLETO | m² | 138.88 | 12824.9019 | 2.741% | 82.43%
3.6 | Mão de obra por hora, de serviços especializados em cabeamento estruturado CAT6, baixa e alta tensão tais como montagem de rack, ativação de ponto lógico, instalação ou troca de swicthers, manobra de patch cords, organização de rack, montagem, identificação de pontos, laudos, vistoria e treinamento de usuário; Retirada, recolocação, organização dos equipamentos de telecomunicações, como switchers, roteadores, modens, aceleradores, pacth panels, voice panels, pacth cords, do rack antigo para rack novo, organização de rack existente,com testes de funcionamento; Reaperto em quadro elétrico, re-arme de disjuntor, procura de falhas, refazer emendas, orientação ao usuário, identificação de circuitos, montagem de quadro elétrico,serviços em geral de eletricidade | DIA | 19.5 | 11912.9242 | 2.546% | 84.97%
2.3 | INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO - O EQUIPAMENTO SERÁ FORNECIDO PELO TRT | UD | 78 | 11507.9628 | 2.46% | 87.43%
1.1 | ENGENHEIRO OU ARQUITETO | h | 156 | 11407.6513 | 2.438% | 89.87%
1.4 | REMOÇÃO E POSTERIOR REINSTALÇÃO de placas de forro modular (PVC, gesso acartonado, fibra mineral isopor, etc) - considerado a desmontagem e montagem do forro ao longo das redes frigorígenas | m² | 1388.8 | 9441.3107 | 2.018% | 91.89%
3.4 | Cabo PP 3 condutores 4 mm² |  | 300 | 7437.6292 | 1.59% | 93.48%
3.2 | Cabo flexível isolado em PVC 6 mm² 450 a 750 V |  | 300 | 6733.8765 | 1.439% | 94.92%
3.3 | Cabo PP 3 condutores 1,5mm² |  | 300 | 5512.1334 | 1.178% | 96.1%
2.2 | Fornecimento e instalação de bomba de drenagem de condensado, referência Maxi Orange Grande (37l) | un | 5 | 5418.2849 | 1.158% | 97.26%
3.1 | Cabo flexível isolação 750V 4 mm², antichama | m | 300 | 3825.985 | 0.8178% | 98.07%
2.1 | PONTO DE DRENO COM TUBULAÇÃO DE PVC , DN 25 MM, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. | UD | 10 | 3260.6014 | 0.697% | 98.77%
1.8 | CAÇAMBA PARA MATERIAL ESPECIAL (GESSO) - locação - capacidade 5m³ | UD | 2 | 2230.7331 | 0.4768% | 99.25%
1.7 | CAÇAMBA PARA ENTULHO COMUM - locação - capacidade 5m³ | UD | 4 | 1762.3585 | 0.3767% | 99.63%
1.6 | FURO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DA TUBULAÇÃO - REDE FRIGORIGENA E/OU DRENO - INCLUSIVE FECHAMENTO E VEDAÇÃO | UD | 10 | 985.8491 | 0.2107% | 99.84%
1.5 | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS -COBRIMENTO DE EQUIPAMENTOS | M2 | 78 | 382.6699 | 0.0818% | 99.92%
3.5 | Mini Disjuntor Bipolar 6 até 32A,norma DIN/IEC ou NEMA - tipo de curva característica: C | pç | 5 | 338.7182 | 0.0724% | 99.99%
TOTAL |  |  |  | 467826.15

## ENDEREÇOS
CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR SPLIT INVERTER (equipamentos fornecidos pelo TRT)
LOTE 1 - SETORIAL MARINGÁ
UNIDADE | ENDEREÇO | EQUIPAMENTOS A INSTALAR | VALOR TOTAL ESTIMADO
FÓRUM TRABALHISTA DE MARINGÁ | AVENIDA GASTÃO VIDIGAL, 823 - ZONA 08, MARINGÁ/PR | 78 | 467826.1498
QUANTITATIVO APARELHOS SETORIAL MARINGÁ
TIPO | CAPACIDADE | QUANTIDADE | linha até 10 m | linha de 10 até 20 m | linha de 20 até 30 m | linha acima de 30 m
SPLIT | 12000 | 2 | 2
SPLIT | 18000 | 4 | 4
SPLIT | 30000 | 1 |  | 1
SPLIT | 36000 | 1 |  |  | 1 | 0
SPLIT | 48000 | 1 |  |  | 1 | 0
SPLIT | 60000 | 1 |  |  |  | 1
CASSETE | 18000 | 10 | 10
CASSETE | 24000 | 16 |  | 16
CASSETE | 48000 | 4 |  |  | 4 | 0
CASSETE | 60000 | 38 |  |  |  | 38
| TOTAL | 78 | 16 | 17 | 6 | 39

## LOTE 01 - SETORIAL MARINGA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT INVERTER SETORIAL MARINGÁ
Estatística das fontes de preços
LOCAL: | MARINGÁ | [11 empty] | BDI: | 19.08% |  |  | SINAPI | 411085.5115 | 87.87%
OBS: | Os condicionadores de ar serão fornecidos pelo TRT para instalação pela contratada; | [15 empty] | TCPO | 12824.8851 | 2.741%
| Os condicionadores de ar estão em estoque no Fórum Trabalhista de MARINGÁ, Av. Dr. Gastão Vidigal, 823 - Maringá/PR - CEP 87050-440 | [11 empty] | DATA: | 2024-05-01 |  |  | COTAÇÕES | 43915.7532 | 9.387%
[13 empty] | SINAPI | 2024-03-01 | (NÃO DESONERADO) |  | TOTAL | 467826.1498 | 100%
TABELA | CÓDIGO | ÍTEM | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF | CUSTO (R$) | QUANT | PREÇO UNITÁRIO |  |  | PREÇO TOTAL |  |  | BDI (R$) | TOTAL COM BDI (R$) |  | SINAPI | TCPO | COTAÇÕES
[8 empty] | MATERIAL (R$) | MÃO DE OBRA (R$) | TOTAL (R$) | MATERIAL (R$) | MÃO DE OBRA (R$) | TOTAL (R$)
0
|  | 1 | ADMINISTRAÇÃO, REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | [11 empty] | 52752.3419 |  |  |  |  | 0
0
SINAPI | 90777 | 1.1 | ENGENHEIRO OU ARQUITETO | h |  |  | 156 | 0 | 61.41 | 61.41 | 0 | 9579.96 | 9579.96 | 1827.6764 | 11407.6364 |  | 11407.6364 |  |  | 156
156
Composição própria |  | 1.2 | Remoção de unidade interna/externa de ar-condicionado e das redes frigorígenas | und |  |  | 78 | 0 | 147.17 | 147.17 | 0 | 11479.26 | 11479.26 | 2190.0272 | 13669.2872 |  |  |  |  | 78
SINAPI | 88278 |  | Montador de estrutura metálica com encargos complementares | ser/mo | 2 | 30.19 |  |  | 60.38 | 60.38 | [6 empty] | 5608.1508 |  |  | 78
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 3 | 28.93 |  |  | 86.79 | 86.79 | [6 empty] | 8061.1363 |  |  | 78
78
(TCPO) | 21102000010 | 1.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO MODULAR (ACARTONADO COM PVC/MINERAL/ISOPOR) - SOMENTE AS PLACAS - ESTIMADOS 50% DO VALOR DO FORRO COMPLETO | m² |  |  | 138.88 | 77.55 | 0 | 77.55 | 10770.144 | 0 | 10770.144 | 2054.7411 | 12824.8851 |  |  |  |  | 138.88
TCPO | 21.102.000010.SER |  | Forro de gesso acartonado em placas removíveis de 62 x 62 cm x 12,5 mm, estruturado com perfis "T" de aço galvanizado, instalado | M2 | 1 | 77.55 |  | 77.55 |  | 77.55 | [5 empty] | NA CÉLULA INSERIR APENAS O VALOR DA PLACA DE FORRO |  | 12824.8851 |  | 138.88
138.88
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | ADAPTADA SINAPI 97640 | 1.4 | REMOÇÃO E POSTERIOR REINSTALÇÃO de placas de forro modular (PVC, gesso acartonado, fibra mineral isopor, etc) - considerado a desmontagem e montagem do forro ao longo das redes frigorígenas | m² |  |  | 1388.8 | 0 | 5.709 | 5.709 | 0 | 7928.6592 | 7928.6592 | 1512.6392 | 9441.2984 |  |  |  |  | 1388.8
SINAPI | 88278 |  | Montador de Estrutura Metálica com encargos complementares | h | 0.1 | 30.19 |  |  | 3.019 | 3.019 | [6 empty] | 4992.6922 |  |  | 1388.8
SINAPI | 88316 |  | Servente com encargos complementares | h | 0.1 | 26.9 |  |  | 2.69 | 2.69 | [6 empty] | 4448.6062 |  |  | 1388.8
1388.8
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA |  | 1.5 | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS -COBRIMENTO DE EQUIPAMENTOS | M2 |  |  | 78 | 1.43 | 2.69 | 4.12 | 111.54 | 209.82 | 321.36 | 61.3095 | 382.6695 |  |  |  |  | 78
SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 26.9 |  |  | 2.69 | 2.69 | [6 empty] | 249.8497 |  |  | 78
SINAPI | 3777 |  | LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA | M2 | 1.1 | 1.3 |  | 1.43 |  | 1.43 | [6 empty] | 132.8197 |  |  | 78
78
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA |  | 1.6 | FURO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DA TUBULAÇÃO - REDE FRIGORIGENA E/OU DRENO - INCLUSIVE FECHAMENTO E VEDAÇÃO | UD |  |  | 10 | 34.16 | 48.63 | 82.79 | 341.6 | 486.3 | 827.9 | 157.9478 | 985.8478 |  |  |  |  | 10
SINAPI | 90437 |  | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | UD | 1 | 48.63 |  |  | 48.63 | 48.63 | [6 empty] | 579.0769 |  |  | 10
SINAPI | 43143 |  | SELANTE A BASE DE RESINAS ACRILICAS PARA TRINCAS | KG | 1 | 34.16 |  | 34.16 |  | 34.16 | [6 empty] | 406.7709 |  |  | 10
10
COTAÇÃO |  | 1.7 | CAÇAMBA PARA ENTULHO COMUM - locação - capacidade 5m³ | UD |  | 380 | 4 | 380 |  | 380 | 1520 | 0 | 1520 | 289.9874 | 1809.9874 |  |  |  | 1809.9874 | 4
4
COTAÇÃO |  | 1.8 | CAÇAMBA PARA MATERIAL ESPECIAL (GESSO) - locação - capacidade 5m³ | UD |  | 936.6667 | 2 | 936.6667 |  | 936.6667 | 1873.3333 | 0 | 1873.3333 | 357.3968 | 2230.7301 |  |  |  | 2230.7301 | 2
2
|  | 2 | INFRAESTRUTURA | [11 empty] | 379312.588 |  |  |  |  | 2
2
COMPOSIÇÃO PROPRIA |  | 2.1 | PONTO DE DRENO COM TUBULAÇÃO DE PVC , DN 25 MM, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. | UD |  |  | 10 | 191.67 | 82.15 | 273.82 | 1916.7 | 821.5 | 2738.2 | 522.3971 | 3260.5971 |  |  |  |  | 10
SINAPI | 89356 |  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | M | 5 | 27.91 |  | 97.685 | 41.865 | 139.55 | [6 empty] | 1661.7352 |  |  | 10
SINAPI | 89362 |  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 2 | 11.3 |  | 15.82 | 6.78 | 22.6 | [6 empty] | 269.1166 |  |  | 10
SINAPI | 90443 |  | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 2.14 | 9.8 |  | 14.679 | 6.291 | 20.97 | [6 empty] | 249.7068 |  |  | 10
SINAPI | 90466 |  | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 5 | 18.14 |  | 63.49 | 27.21 | 90.7 | [6 empty] | 1080.0386 |  |  | 10
10
Composição própria |  | 2.2 | Fornecimento e instalação de bomba de drenagem de condensado, referência Maxi Orange Grande (37l) | un |  |  | 5 | 899.5 | 10.5375 | 910.0375 | 4497.5 | 52.6875 | 4550.1875 | 868.0903 | 5418.2778 |  |  |  |  | 5
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.15 | 35.2 |  |  | 5.28 | 5.28 | [6 empty] | 31.4366 |  |  | 5
SINAPI | 88277 |  | Montador (tubo aço/equipamentos) com encargos complementares | h | 0.15 | 35.05 |  |  | 5.2575 | 5.2575 | [6 empty] | 31.3027 |  |  | 5
COTAÇÃO |  |  | Bomba de dreno maxi, para condicionadores de ar | pç | 1 | 899.5 |  | 899.5 |  | 899.5 | [8 empty] | 5355.5385 | 5
5
COMPOSIÇÃO PROPRIA |  | 2.3 | INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO - O EQUIPAMENTO SERÁ FORNECIDO PELO TRT | UD |  |  | 78 | 0 | 123.9 | 123.9 | 0 | 9664.2 | 9664.2 | 1843.7478 | 11507.9478 |  |  |  |  | 78
SINAPI | 88277 |  | MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 35.05 |  |  | 70.1 | 70.1 | [6 empty] | 6510.9535 |  |  | 78
SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 26.9 |  |  | 53.8 | 53.8 | [6 empty] | 4996.9943 |  |  | 78
78
COMPOSIÇÃO PROPRIA | adaptada TCPO 17010.8.1.10 | 2.4 | REDE PARA CONDICIONADOR E REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR - instalação da rede frigorígena completa, inclusive carga de gás. Linhas até 10 m | UD |  |  | 16 | 892.69 | 782.14 | 1674.83 | 14283.04 | 12514.24 | 26797.28 | 5112.4176 | 31909.6976 |  |  |  |  | 16
SINAPI |  |  | DIVERSOS sobre materiais para colocação de condicionador de ar tipo Split Inverter | nd | 0.25 | 892.69 |  |  | 223.17 | 223.17 | [6 empty] | 4251.9463 |  |  | 16
SINAPI | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 27.81 |  |  | 111.24 | 111.24 | [6 empty] | 2119.4 |  |  | 16
SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 33.95 |  |  | 135.8 | 135.8 | [6 empty] | 2587.3294 |  |  | 16
SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 28.93 |  |  | 28.93 | 28.93 | [6 empty] | 551.1888 |  |  | 16
SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 35.2 |  |  | 35.2 | 35.2 | [6 empty] | 670.648 |  |  | 16
SINAPI | 88277 |  | MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 35.05 |  |  | 140.2 | 140.2 | [6 empty] | 2671.1604 |  |  | 16
SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 26.9 |  |  | 107.6 | 107.6 | [6 empty] | 2050.0489 |  |  | 16
SINAPI | 39664 |  | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | 10 | 28.96 |  | 289.6 |  | 289.6 | [6 empty] | 5517.6038 |  |  | 16
SINAPI | 39665 |  | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | 10 | 47.87 |  | 478.7 |  | 478.7 | [6 empty] | 9120.4315 |  |  | 16
COTAÇÃO |  |  | Cabo PP Flexível 5 vias, 1,5mm | m | 10.02 | 8.3067 |  | 83.23 |  | 83.23 | [8 empty] | 1585.7395 | 16
COTAÇÃO |  |  | Gás refrigerante R-410A | KG | 0.15 | 57.5614 |  | 8.63 |  | 8.63 | [8 empty] | 164.4231 | 16
COTAÇÃO |  |  | Tubo isolante polietileno blindado 3/8" - 10mm barra 2m | M | 10 | 1.8133 |  | 18.13 |  | 18.13 | [8 empty] | 345.4218 | 16
COTAÇÃO |  |  | Tubo isolante polietileno blindado 1/2" - 10mm barra 2m | M | 10 | 1.44 |  | 14.4 |  | 14.4 | [8 empty] | 274.356 | 16
16
COMPOSIÇÃO PROPRIA | adaptada TCPO 17010.8.1.10 | 2.5 | REDE PARA CONDICIONADOR E REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR - instalação da rede frigorígena completa, inclusive carga de gás. Linhas entre 10m e 20 m | UD |  |  | 17 | 1793.85 | 1069.38 | 2863.23 | 30495.45 | 18179.46 | 48674.91 | 9286.2584 | 57961.1684 |  |  |  |  | 17
SINAPI |  |  | DIVERSOS sobre materiais para colocação de condicionador de ar tipo Split Inverter | nd | 0.25 | 1793.85 |  |  | 448.46 | 448.46 | [6 empty] | 9078.3016 |  |  | 17
SINAPI | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 27.81 |  |  | 111.24 | 111.24 | [6 empty] | 2251.8625 |  |  | 17
SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 33.95 |  |  | 135.8 | 135.8 | [6 empty] | 2749.0375 |  |  | 17
SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 28.93 |  |  | 28.93 | 28.93 | [6 empty] | 585.6381 |  |  | 17
SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 35.2 |  |  | 35.2 | 35.2 | [6 empty] | 712.5635 |  |  | 17
SINAPI | 88277 |  | MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 | 35.05 |  |  | 175.25 | 175.25 | [6 empty] | 3547.6349 |  |  | 17
SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 | 26.9 |  |  | 134.5 | 134.5 | [6 empty] | 2722.7212 |  |  | 17
SINAPI | 39664 |  | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | 20 | 28.96 |  | 579.2 |  | 579.2 | [6 empty] | 11724.9081 |  |  | 17
SINAPI | 39665 |  | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | 20 | 47.87 |  | 957.4 |  | 957.4 | [6 empty] | 19380.9169 |  |  | 17
COTAÇÃO |  |  | Cabo PP Flexível 5 vias, 1,5mm | m | 20.02 | 8.3067 |  | 166.29 |  | 166.29 | [8 empty] | 3366.2551 | 17
COTAÇÃO |  |  | Gás refrigerante R-410A | KG | 0.45 | 57.5614 |  | 25.9 |  | 25.9 | [8 empty] | 524.301 | 17
COTAÇÃO |  |  | Tubo isolante polietileno blindado 3/8" - 10mm barra 2m | M | 20 | 1.8133 |  | 36.26 |  | 36.26 | [8 empty] | 734.0214 | 17
COTAÇÃO |  |  | Tubo isolante polietileno blindado 1/2" - 10mm barra 2m | M | 20 | 1.44 |  | 28.8 |  | 28.8 | [8 empty] | 583.0065 | 17
17
COMPOSIÇÃO PROPRIA | adaptada TCPO 17010.8.1.10 | 2.6 | REDE PARA CONDICIONADOR E REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR - instalação da rede frigorígena completa, inclusive carga de gás. Linhas entre 20m e 30 m | UD |  |  | 6 | 2695.03 | 1356.62 | 4051.65 | 16170.18 | 8139.72 | 24309.9 | 4637.8722 | 28947.7722 |  |  |  |  | 6
SINAPI |  |  | DIVERSOS sobre materiais para colocação de condicionador de ar tipo Split Inverter | nd | 0.25 | 2695.03 |  |  | 673.75 | 673.75 | [6 empty] | 4813.7331 |  |  | 6
SINAPI | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 27.81 |  |  | 111.24 | 111.24 | [6 empty] | 794.775 |  |  | 6
SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 33.95 |  |  | 135.8 | 135.8 | [6 empty] | 970.2485 |  |  | 6
SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 28.93 |  |  | 28.93 | 28.93 | [6 empty] | 206.6958 |  |  | 6
SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 35.2 |  |  | 35.2 | 35.2 | [6 empty] | 251.493 |  |  | 6
SINAPI | 88277 |  | MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 35.05 |  |  | 210.3 | 210.3 | [6 empty] | 1502.5277 |  |  | 6
SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 26.9 |  |  | 161.4 | 161.4 | [6 empty] | 1153.1525 |  |  | 6
SINAPI | 39664 |  | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | 30 | 28.96 |  | 868.8 |  | 868.8 | [6 empty] | 6207.3043 |  |  | 6
SINAPI | 39665 |  | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | 30 | 47.87 |  | 1436.1 |  | 1436.1 | [6 empty] | 10260.4854 |  |  | 6
COTAÇÃO |  |  | Cabo PP Flexível 5 vias, 1,5mm | m | 30.02 | 8.3067 |  | 249.36 |  | 249.36 | [8 empty] | 1781.5992 | 6
COTAÇÃO |  |  | Gás refrigerante R-410A | KG | 0.75 | 57.5614 |  | 43.17 |  | 43.17 | [8 empty] | 308.4361 | 6
COTAÇÃO |  |  | Tubo isolante polietileno blindado 3/8" - 10mm barra 2m | M | 30 | 1.8133 |  | 54.4 |  | 54.4 | [8 empty] | 388.671 | 6
COTAÇÃO |  |  | Tubo isolante polietileno blindado 1/2" - 10mm barra 2m | M | 30 | 1.44 |  | 43.2 |  | 43.2 | [8 empty] | 308.6505 | 6
6
COMPOSIÇÃO PROPRIA | adaptada TCPO 17010.8.1.10 | 2.7 | REDE PARA CONDICIONADOR E REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR - instalação da rede frigorígena completa, inclusive carga de gás. Linhas acima de 30 m | UD |  |  | 39 | 3593.32 | 1581.2 | 5174.52 | 140139.48 | 61666.8 | 201806.28 | 38500.847 | 240307.127 |  |  |  |  | 39
SINAPI |  |  | DIVERSOS sobre materiais para colocação de condicionador de ar tipo Split Inverter | nd | 0.25 | 3593.32 |  |  | 898.33 | 898.33 | [6 empty] | 41718.865 |  |  | 39
SINAPI | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 27.81 |  |  | 111.24 | 111.24 | [6 empty] | 5166.0376 |  |  | 39
SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 33.95 |  |  | 135.8 | 135.8 | [6 empty] | 6306.6155 |  |  | 39
SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 28.93 |  |  | 28.93 | 28.93 | [6 empty] | 1343.5227 |  |  | 39
SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 35.2 |  |  | 35.2 | 35.2 | [6 empty] | 1634.7045 |  |  | 39
SINAPI | 88277 |  | MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 35.05 |  |  | 210.3 | 210.3 | [6 empty] | 9766.4303 |  |  | 39
SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 26.9 |  |  | 161.4 | 161.4 | [6 empty] | 7495.4914 |  |  | 39
SINAPI | 39664 |  | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | 40 | 28.96 |  | 1158.4 |  | 1158.4 | [6 empty] | 53796.6374 |  |  | 39
SINAPI | 39665 |  | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | 40 | 47.87 |  | 1914.8 |  | 1914.8 | [6 empty] | 88924.2069 |  |  | 39
COTAÇÃO |  |  | Cabo PP Flexível 5 vias, 1,5mm | m | 40.02 | 8.3067 |  | 332.43 |  | 332.43 | [8 empty] | 15438.2046 | 39
COTAÇÃO |  |  | Gás refrigerante R-410A | KG | 1 | 57.5614 |  | 57.56 |  | 57.56 | [8 empty] | 2673.1133 | 39
COTAÇÃO |  |  | Tubo isolante polietileno blindado 3/8" - 10mm barra 2m | M | 40 | 1.8133 |  | 72.53 |  | 72.53 | [8 empty] | 3368.3271 | 39
COTAÇÃO |  |  | Tubo isolante polietileno blindado 1/2" - 10mm barra 2m | M | 40 | 1.44 |  | 57.6 |  | 57.6 | [8 empty] | 2674.9709 | 39
39
|  | 3 | MATERIAL ELÉTRICO | [11 empty] | 35761.2199 |  |  |  |  | 39
(SINAPI) |  | 3.1 | Cabo flexível isolação 750V 4 mm², antichama | m |  |  | 300 | 3.66 | 7.05 | 10.71 | 1098 | 2115 | 3213 | 612.98 | 3825.98 |  |  |  |  | 300
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.11 | 28.93 |  |  | 3.18 | 3.18 | [6 empty] | 1136.0053 |  |  | 300
SINAPI | 88264 |  | Eletricista | h | 0.11 | 35.2 |  |  | 3.87 | 3.87 | [6 empty] | 1382.497 |  |  | 300
SINAPI | 981 |  | Cabo flexível isolado em PVC 4 mm² 450 a 750 V | m | 1.02 | 3.59 |  | 3.66 |  | 3.66 | [6 empty] | 1307.4778 |  |  | 300
(SINAPI) |  | 3.2 | Cabo flexível isolado em PVC 6 mm² 450 a 750 V |  |  |  | 300 | 10.52 | 8.33 | 18.85 | 3156 | 2499 | 5655 | 1078.8678 | 6733.8678 |  |  |  |  | 300
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.13 | 28.93 |  | 5.26 | 3.76 | 9.02 | [6 empty] | 3222.254 |  |  | 300
SINAPI | 88264 |  | Eletricista | h | 0.13 | 35.2 |  |  | 4.57 | 4.57 | [6 empty] | 1632.561 |  |  | 300
SINAPI | 982 |  | Cabo flexível isolado em PVC 6 mm² 450 a 750 V | m | 1.02 | 5.16 |  | 5.26 |  | 5.26 | [6 empty] | 1879.0528 |  |  | 300
|  | 3.3 | Cabo PP 3 condutores 1,5mm² |  |  |  | 300 | 8.38 | 7.05 | 15.43 | 2514 | 2115 | 4629 | 883.1262 | 5512.1262 |  |  |  |  | 300
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.11 | 28.93 |  |  | 3.18 | 3.18 | [6 empty] | 1136.0053 |  |  | 300
SINAPI | 88264 |  | Eletricista | h | 0.11 | 35.2 |  |  | 3.87 | 3.87 | [6 empty] | 1382.497 |  |  | 300
SINAPI | 39258 |  | Cabo PP 3 condutores 1,5mm² | m | 1.02 | 8.22 |  | 8.38 |  | 8.38 | [6 empty] | 2993.624 |  |  | 300
|  | 3.4 | Cabo PP 3 condutores 4 mm² |  |  |  | 300 | 13.77 | 7.05 | 20.82 | 4131 | 2115 | 6246 | 1191.6195 | 7437.6195 |  |  |  |  | 300
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.11 | 28.93 |  |  | 3.18 | 3.18 | [6 empty] | 1136.0053 |  |  | 300
SINAPI | 88264 |  | Eletricista | h | 0.11 | 35.2 |  |  | 3.87 | 3.87 | [6 empty] | 1382.497 |  |  | 300
SINAPI | 34621 |  | Cabo PP 3 condutores 4 mm² | m | 1.02 | 13.5 |  | 13.77 |  | 13.77 | [6 empty] | 4919.1172 |  |  | 300
(SINAPI) | 93655 | 3.5 | Mini Disjuntor Bipolar 6 até 32A,norma DIN/IEC ou NEMA - tipo de curva característica: C | pç |  |  | 5 | 52.67 | 4.22 | 56.89 | 263.35 | 21.1 | 284.45 | 54.2677 | 338.7177 |  |  |  |  | 5
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.066 | 28.93 |  |  | 1.9 | 1.9 | [6 empty] | 11.3124 |  |  | 5
SINAPI | 88264 |  | Eletricista | h | 0.066 | 35.2 |  |  | 2.32 | 2.32 | [6 empty] | 13.8131 |  |  | 5
SINAPI | 34616 |  | Mini Disjuntor Bipolar 6 até 32A,norma DIN/IEC ou NEMA - tipo de curva característica: C | pç | 1 | 52.67 |  | 52.67 |  | 52.67 | [6 empty] | 313.5922 |  |  | 5
(SINAPI) |  | 3.6 | Mão de obra por hora, de serviços especializados em cabeamento estruturado CAT6, baixa e alta tensão tais como montagem de rack, ativação de ponto lógico, instalação ou troca de swicthers, manobra de patch cords, organização de rack, montagem, identificação de pontos, laudos, vistoria e treinamento de usuário; Retirada, recolocação, organização dos equipamentos de telecomunicações, como switchers, roteadores, modens, aceleradores, pacth panels, voice panels, pacth cords, do rack antigo para rack novo, organização de rack existente,com testes de funcionamento; Reaperto em quadro elétrico, re-arme de disjuntor, procura de falhas, refazer emendas, orientação ao usuário, identificação de circuitos, montagem de quadro elétrico,serviços em geral de eletricidade | DIA |  |  | 19.5 | 0 | 513.04 | 513.04 | 0 | 10004.28 | 10004.28 | 1908.6287 | 11912.9087 |  |  |  |  | 19.5
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista | h/h | 8 | 28.93 |  |  | 231.44 | 231.44 | [6 empty] | 5374.0909 |  |  | 19.5
SINAPI | 88264 |  | Eletricista | h/h | 8 | 35.2 |  |  | 281.6 | 281.6 | [6 empty] | 6538.8178 |  |  | 19.5
[11 empty] | 233281.3173 | 159591.9867 | 392873.304 | 74952.8458 | 467826.1498 |  | 411085.5115 | 12824.8851 | 43915.7532 | 19.5

## BDI MARINGA
Cálculo do BDI LOTE 01 - SETORIAL MARINGÁ
Risco/seguros |  | 2.07%
Administração central |  | 3.5%
Despesas financeiras |  | 1.23%
Lucro |  | 6%
TRIBUTOS | COFINS | 3%
| Previdência | 0%
| PIS | 0.65%
| ISS | 1.219%
X = somatória de Risco/Seguros e da Administração Central | 5.57%
Y = Despesas Financeiras | 1.23%
Z = Lucro | 6%
I = somatória dos tributos | 4.869%
BDI = ((1 + X) (1 + Y) (1 + Z) / (1 - I)) - 1 | 19.08%
MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
3048013.44 | 1005512.64 | 4053526.08
499962.91 | 240876.87 | 149800.7366
3547976.35 | 1246389.51 | 4203326.8166
3,0% SOBRE O VALOR DA MÃO DE OBRA | 37391.6853 | 0.8896%
#REF! | #REF! | #REF!
386882.52 | 281762.02 | 668644.54
#REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF!
1815164.9541 | 1338490.8735 | 3153655.8275
416732.1227 | 286852.4387 | 703584.5614
204334.73 | 33185.18 | 237519.91
2436231.8068 | 1658528.4922 | 4094760.2989
59.5% | 40.5%
| 49755.8548 | 1.215%
ISS 3% sobre serviços
MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
233281.3173 | 159591.9867 | 392873.304
| 4787.7596 | 1.219%

## MAPA DE COTAÇÕES
LOTE 01 - MARINGÁ - MAPA DE COTAÇÕES
ITEM | DESCRIÇÃO | COTAÇÃO 01 |  | COTAÇÃO 02 |  | COTAÇÃO 03 |  | MÉDIA | MEDIANA | MENOR VALOR ENTRE MÉDIA E MEDIANA
ITEM |  | FORNECEDOR | COTAÇÃO | FORNECEDOR | COTAÇÃO | FORNECEDOR | COTAÇÃO
1 | CAÇAMBA PARA ENTULHO COMUM - locação - capacidade 5m³ | CAÇAMBAS OPERÁRIA | 380 | IDEAL CAÇAMBAS | 400 | ENTEC ENTULHOS | 380 | 386.6667 | 380 | 380
2 | CAÇAMBA PARA MATERIAL ESPECIAL (GESSO) - locação - capacidade 5m³ | CAÇAMBAS OPERÁRIA | 980 | IDEAL CAÇAMBAS | 850 | ENTEC ENTULHOS | 980 | 936.6667 | 980 | 936.6667
3 | Bomba de dreno maxi, para condicionadores de ar | ELETROFRIGOR (https://www.eletrofrigor.com.br/produto/bomba-dreno-ar-condicionado-split-30000-a-60000-btus-220v-37-l-h-maxi-orange-aspen-pumps-298) | 669.26 | CLIMAT (https://www.climatamericana.com.br/MLB-2608281865-bomba-de-dreno-37lh-orange-ar-condicionado-max-orange-30a60-_JM) | 899.5 | MAGALU (https://www.magazineluiza.com.br/bomba-de-dreno-maxi-orange-ar-condicionado-split-30-36-48-60-btus-elgin-220v-37-litros-hora/p/kdf9j6e7g7/ar/aave/) | 1139.64 | 902.8 | 899.5 | 899.5
4 | Gás refrigerante - R 410a (a cotação anexa refere-se ao cilindro com 11,30kg) | Frigelar R$ 475,02/11,30kg | 42.0372 | Dufrio R$ 660,56/11,30kg | 58.4566 | City Master R$ 815,75/11,30kg | 72.1903 | 57.5614 | 58.4566 | 57.5614
5 | Tubo isolante polietileno blindado 3/8" - 10mm barra 2m | Frigelar R$ 2,52/2m | 1.26 | Itália Clima R$ 4,46/2m | 2.23 | Artech - Magalu R$ 3,90/2m | 1.95 | 1.8133 | 1.95 | 1.8133
6 | Tubo isolante polietileno blindado 1/2" - 10mm barra 2m | Frigelar R$ 2,88/2m | 1.44 | Itália Clima R$ 5,80/2m | 2.9 | Frio Peças - Magalu R$ 2,42/2m | 1.21 | 1.85 | 1.44 | 1.44
7 | Cabo PP Flexível 5 vias, 1,5mm | Refriton | 8.8 | Eletrobahia (magalu) R$ 950/100m | 9.5 | Shopping Econ (mercado livre) R$ 66,27/10m | 6.62 | 8.3067 | 8.8 | 8.3067