## abc-servicos
CURVA ABC DE SERVIÇOS
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR (R$) | % | % ACUM
2.6 | REDE PARA CONDICIONADOR E REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR - instalação da rede frigorígena completa, inclusive carga de gás. Linhas entre 20m e 30 m | UD | 42 | 211543.7242 | 44.84% | 44.84%
2.5 | REDE PARA CONDICIONADOR E REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR - instalação da rede frigorígena completa, inclusive carga de gás. Linhas entre 10m e 20 m | UD | 23 | 80719.8515 | 17.11% | 61.95%
2.7 | REDE PARA CONDICIONADOR E REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR - instalação da rede frigorígena completa, inclusive carga de gás. Linhas acima de 30 m | UD | 6 | 37353.5131 | 7.918% | 69.87%
2.4 | REDE PARA CONDICIONADOR E REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR - instalação da rede frigorígena completa, inclusive carga de gás. Linhas até 10 m | UD | 15 | 30225.4047 | 6.407% | 76.27%
1.2 | Remoção de unidade interna/externa de ar-condicionado e das redes frigorígenas | und | 86 | 15227.4743 | 3.228% | 79.5%
3.6 | Mão de obra por hora, de serviços especializados em cabeamento estruturado CAT6, baixa e alta tensão tais como montagem de rack, ativação de ponto lógico, instalação ou troca de swicthers, manobra de patch cords, organização de rack, montagem, identificação de pontos, laudos, vistoria e treinamento de usuário; Retirada, recolocação, organização dos equipamentos de telecomunicações, como switchers, roteadores, modens, aceleradores, pacth panels, voice panels, pacth cords, do rack antigo para rack novo, organização de rack existente,com testes de funcionamento; Reaperto em quadro elétrico, re-arme de disjuntor, procura de falhas, refazer emendas, orientação ao usuário, identificação de circuitos, montagem de quadro elétrico,serviços em geral de eletricidade | DIA | 21.5 | 13270.883 | 2.813% | 82.31%
2.3 | INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO - O EQUIPAMENTO SERÁ FORNECIDO PELO TRT | UD | 86 | 12819.7599 | 2.717% | 85.03%
1.1 | ENGENHEIRO OU ARQUITETO | h | 172 | 12708.0138 | 2.694% | 87.72%
1.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO MODULAR (ACARTONADO COM PVC/MINERAL/ISOPOR) - SOMENTE AS PLACAS - ESTIMADOS 50% DO VALOR DO FORRO COMPLETO | m² | 130.82 | 12205.7953 | 2.587% | 90.31%
1.4 | REMOÇÃO E POSTERIOR REINSTALÇÃO de placas de forro modular (PVC, gesso acartonado, fibra mineral isopor, etc) - considerado a desmontagem e montagem do forro ao longo das redes frigorígenas | m² | 1308.2 | 8985.5429 | 1.905% | 92.22%
3.4 | Cabo PP 3 condutores 4 mm² |  | 300 | 7514.7081 | 1.593% | 93.81%
3.2 | Cabo flexível isolado em PVC 6 mm² 450 a 750 V |  | 300 | 6803.6622 | 1.442% | 95.25%
3.3 | Cabo PP 3 condutores 1,5mm² |  | 300 | 5569.2577 | 1.18% | 96.43%
2.2 | Fornecimento e instalação de bomba de drenagem de condensado, referência Maxi Orange Grande (37l) | un | 5 | 5474.4366 | 1.16% | 97.59%
3.1 | Cabo flexível isolação 750V 4 mm², antichama | m | 300 | 3865.6351 | 0.8194% | 98.41%
1.7 | CAÇAMBA PARA ENTULHO COMUM - locação - capacidade 5m³ | UD | 4 | 2518.5381 | 0.5338% | 98.95%
2.1 | PONTO DE DRENO COM TUBULAÇÃO DE PVC , DN 25 MM, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. | UD | 5 | 1647.1961 | 0.3491% | 99.29%
1.8 | CAÇAMBA PARA MATERIAL ESPECIAL (GESSO) - locação - capacidade 5m³ | UD | 2 | 1564.0603 | 0.3315% | 99.63%
1.6 | FURO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DA TUBULAÇÃO - REDE FRIGORIGENA E/OU DRENO - INCLUSIVE FECHAMENTO E VEDAÇÃO | UD | 10 | 996.0658 | 0.2111% | 99.84%
1.5 | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS -COBRIMENTO DE EQUIPAMENTOS | M2 | 86 | 426.2906 | 0.09036% | 99.93%
3.5 | Mini Disjuntor Bipolar 6 até 32A,norma DIN/IEC ou NEMA - tipo de curva característica: C | pç | 5 | 342.2284 | 0.07254% | 100%
TOTAL |  |  |  | 471782.0416

## abc-insumos
CURVA ABC DE INSUMOS
TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR (R$) | % | % ACUM
SINAPI | 39665 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | 2110 | 121522.31 | 25.76% | 25.76%
SINAPI | 39664 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | 2110 | 73517.5705 | 15.58% | 41.34%
SINAPI |  | DIVERSOS sobre materiais para colocação de condicionador de ar tipo Split Inverter | nd | 24.29 | 65265.5163 | 13.83% | 55.17%
SINAPI | 88277 | Montador (tubo aço/equipamentos) com encargos complementares | h | 635.75 | 26809.2414 | 5.683% | 60.86%
SINAPI | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 774.42 | 25063.3416 | 5.312% | 66.17%
COTAÇÃO |  | Cabo PP Flexível 5 vias, 1,5mm | m | 2111.72 | 21103.7691 | 4.473% | 70.64%
SINAPI | 88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 482.33 | 18683.8069 | 3.96% | 74.6%
SINAPI | 88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 397.08 | 16811.9636 | 3.564% | 78.17%
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 344 | 14051.0363 | 2.978% | 81.15%
SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO OU ARQUITETO | h | 172 | 12708.0138 | 2.694% | 83.84%
TCPO | 21.102.000010.SER | Forro de gesso acartonado em placas removíveis de 62 x 62 cm x 12,5 mm, estruturado com perfis "T" de aço galvanizado, instalado | M2 | 130.82 | 12205.7953 | 2.587% | 86.43%
SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 344 | 11509.8474 | 2.44% | 88.87%
SINAPI | 88278 | Montador de estrutura metálica com encargos complementares | ser/mo | 302.82 | 10999.1165 | 2.331% | 91.2%
SINAPI | 6111 | Auxiliar de eletricista | h/h | 172 | 5986.6934 | 1.269% | 92.47%
COTAÇÃO |  | Bomba de dreno maxi, para condicionadores de ar | pç | 5 | 5411.047 | 1.147% | 93.61%
SINAPI | 34621 | Cabo PP 3 condutores 4 mm² | m | 306 | 4970.1023 | 1.053% | 94.67%
COTAÇÃO |  | Tubo isolante polietileno blindado 3/8" - 10mm barra 2m | M | 2110 | 4603.0414 | 0.9757% | 95.64%
COTAÇÃO |  | Tubo isolante polietileno blindado 1/2" - 10mm barra 2m | M | 2110 | 3655.5698 | 0.7748% | 96.42%
COTAÇÃO |  | Gás refrigerante R-410A | KG | 50.1 | 3469.3865 | 0.7354% | 97.15%
SINAPI | 39258 | Cabo PP 3 condutores 1,5mm² | m | 306 | 3024.6519 | 0.6411% | 97.79%
COTAÇÃO |  | CAÇAMBA PARA ENTULHO COMUM - locação - capacidade 5m³ | UD | 4 | 2518.5381 | 0.5338% | 98.33%
SINAPI | 982 | Cabo flexível isolado em PVC 6 mm² 450 a 750 V | m | 306 | 1898.5286 | 0.4024% | 98.73%
COTAÇÃO |  | CAÇAMBA PARA MATERIAL ESPECIAL (GESSO) - locação - capacidade 5m³ | UD | 2 | 1564.0603 | 0.3315% | 99.06%
SINAPI | 981 | Cabo flexível isolado em PVC 4 mm² 450 a 750 V | m | 306 | 1321.0294 | 0.28% | 99.34%
SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | M | 25 | 839.4793 | 0.1779% | 99.52%
SINAPI | 90437 | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | UD | 10 | 585.0789 | 0.124% | 99.64%
SINAPI | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 25 | 545.6164 | 0.1157% | 99.76%
SINAPI | 43143 | SELANTE A BASE DE RESINAS ACRILICAS PARA TRINCAS | KG | 10 | 410.9869 | 0.08711% | 99.85%
SINAPI | 34616 | Mini Disjuntor Bipolar 6 até 32A,norma DIN/IEC ou NEMA - tipo de curva característica: C | pç | 5 | 316.8425 | 0.06716% | 99.91%
SINAPI | 3777 | LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA | M2 | 94.6 | 147.9601 | 0.03136% | 99.94%
SINAPI | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 10 | 135.9529 | 0.02882% | 99.97%
SINAPI | 90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 10.7 | 126.1475 | 0.02674% | 100%
TOTAL |  |  |  |  | 471782.0416

## ENDEREÇOS
CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR SPLIT INVERTER (equipamentos fornecidos pelo TRT)
LOTE 3 - SETORIAL CURITIBA
UNIDADE | ENDEREÇO | EQUIPAMENTOS A INSTALAR | VALOR TOTAL ESTIMADO
REGINAL CURITIBA | UNIDADES CONFORME LISTAGEM ANEXA | 86 | 471782.0416
|  | 86 | 471782.0416
QUANTITATIVO APARELHOS LIVRES
TIPO | CAPACIDADE | QUANTIDADE | linha até 10 m | linha de 10 até 20 m | linha de 20 até 30 m | linhas acima de 30 m
SPLIT | 9000 | 3 | 3
SPLIT | 12000 | 12 | 12
SPLIT | 18000 | 16 |  | 16
SPLIT | 24000 | 3 |  | 3
SPLIT | 30000 | 4 |  | 4
SPLIT | 36000 | 11 |  |  | 11 | 0
SPLIT | 48000 | 21 |  |  | 21 | 0
SPLIT | 60000 | 6 |  |  | 6 | 0
CASSETE | 36000 | 4 |  |  | 4 | 0
CASSETE | 60000 | 6 |  |  |  | 6
| TOTAL | 86 | 15 | 23 | 42 | 6

## LOTE 03 - SETORIAL CURITIBA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT INVERTER CURITIBA - CAPITAL
Estatística das fontes de preços
LOCAL: | CURITIBA | [11 empty] | BDI: | 20.31% |  |  | SINAPI | 417250.8342 | 88.44%
OBS: | Os condicionadores de ar serão fornecidos pelo TRT para instalação pela contratada; | [15 empty] | TCPO | 12205.7953 | 2.587%
[13 empty] | DATA: | 2024-05-01 |  |  | COTAÇÕES | 42325.4121 | 8.971%
[13 empty] | SINAPI | 2024-03-01 | (NÃO DESONERADO) |  | TOTAL | 471782.0416 | 100%
TABELA | CÓDIGO | ÍTEM | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF | CUSTO (R$) | QUANT | PREÇO UNITÁRIO |  |  | PREÇO TOTAL |  |  | BDI (R$) | TOTAL COM BDI (R$) |  | SINAPI | TCPO | COTAÇÕES
[8 empty] | MATERIAL (R$) | MÃO DE OBRA (R$) | TOTAL (R$) | MATERIAL (R$) | MÃO DE OBRA (R$) | TOTAL (R$)
0
|  | 1 | ADMINISTRAÇÃO, REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | [11 empty] | 54631.781 |  |  |  |  | 0
0
SINAPI | 90777 | 1.1 | ENGENHEIRO OU ARQUITETO | h |  | 122.82 | 172 | 0 | 61.41 | 61.41 | 0 | 10562.52 | 10562.52 | 2145.4938 | 12708.0138 |  | 12708.0138 |  |  | 172
172
Composição própria |  | 1.2 | Remoção de unidade interna/externa de ar-condicionado e das redes frigorígenas | und |  |  | 86 |  | 147.17 | 147.17 | 0 | 12656.62 | 12656.62 | 2570.8543 | 15227.4743 |  |  |  |  | 86
SINAPI | 88278 |  | Montador de estrutura metálica com encargos complementares | ser/mo | 2 | 30.19 |  |  | 60.38 | 60.38 | [6 empty] | 6247.4342 |  |  | 86
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 3 | 28.93 |  |  | 86.79 | 86.79 | [6 empty] | 8980.04 |  |  | 86
86
(TCPO) | 21102000010 | 1.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO MODULAR (ACARTONADO COM PVC/MINERAL/ISOPOR) - SOMENTE AS PLACAS - ESTIMADOS 50% DO VALOR DO FORRO COMPLETO | m² |  |  | 130.82 | 77.55 | 0 | 77.55 | 10145.091 | 0 | 10145.091 | 2060.7043 | 12205.7953 |  |  |  |  | 130.82
TCPO | 21.102.000010.SER |  | Forro de gesso acartonado em placas removíveis de 62 x 62 cm x 12,5 mm, estruturado com perfis "T" de aço galvanizado, instalado | M2 | 1 | 77.55 |  | 77.55 |  | 77.55 | [5 empty] | NA CÉLULA INSERIR APENAS O VALOR DA PLACA DE FORRO |  | 12205.7953 |  | 130.82
130.82
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | ADAPTADA SINAPI 97640 | 1.4 | REMOÇÃO E POSTERIOR REINSTALÇÃO de placas de forro modular (PVC, gesso acartonado, fibra mineral isopor, etc) - considerado a desmontagem e montagem do forro ao longo das redes frigorígenas | m² |  |  | 1308.2 | 0 | 5.709 | 5.709 | 0 | 7468.5138 | 7468.5138 | 1517.0291 | 8985.5429 |  |  |  |  | 1308.2
SINAPI | 88278 |  | Montador de Estrutura Metálica com encargos complementares | h | 0.1 | 30.19 |  |  | 3.019 | 3.019 | [6 empty] | 4751.6823 |  |  | 1308.2
SINAPI | 88316 |  | Servente com encargos complementares | h | 0.1 | 26.9 |  |  | 2.69 | 2.69 | [6 empty] | 4233.8606 |  |  | 1308.2
1308.2
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA |  | 1.5 | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS -COBRIMENTO DE EQUIPAMENTOS | M2 |  |  | 86 | 1.43 | 2.69 | 4.12 | 122.98 | 231.34 | 354.32 | 71.9706 | 426.2906 |  |  |  |  | 86
SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 26.9 |  |  | 2.69 | 2.69 | [6 empty] | 278.3305 |  |  | 86
SINAPI | 3777 |  | LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA | M2 | 1.1 | 1.3 |  | 1.43 |  | 1.43 | [6 empty] | 147.9601 |  |  | 86
86
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA |  | 1.6 | FURO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DA TUBULAÇÃO - REDE FRIGORIGENA E/OU DRENO - INCLUSIVE FECHAMENTO E VEDAÇÃO | UD |  |  | 10 | 34.16 | 48.63 | 82.79 | 341.6 | 486.3 | 827.9 | 168.1658 | 996.0658 |  |  |  |  | 10
SINAPI | 90437 |  | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | UD | 1 | 48.63 |  |  | 48.63 | 48.63 | [6 empty] | 585.0789 |  |  | 10
SINAPI | 43143 |  | SELANTE A BASE DE RESINAS ACRILICAS PARA TRINCAS | KG | 1 | 34.16 |  | 34.16 |  | 34.16 | [6 empty] | 410.9869 |  |  | 10
10
COTAÇÃO |  | 1.7 | CAÇAMBA PARA ENTULHO COMUM - locação - capacidade 5m³ | UD |  | 523.3333 | 4 | 523.3333 |  | 523.3333 | 2093.3333 | 0 | 2093.3333 | 425.2048 | 2518.5381 |  |  |  | 2518.5381 | 4
4
COTAÇÃO |  | 1.8 | CAÇAMBA PARA MATERIAL ESPECIAL (GESSO) - locação - capacidade 5m³ | UD |  | 650 | 2 | 650 |  | 650 | 1300 | 0 | 1300 | 264.0603 | 1564.0603 |  |  |  | 1564.0603 | 2
2
|  | 2 | INFRAESTRUTURA | [11 empty] | 379783.886 |  |  |  |  | 2
2
COMPOSIÇÃO PROPRIA |  | 2.1 | PONTO DE DRENO COM TUBULAÇÃO DE PVC , DN 25 MM, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. | UD |  |  | 5 | 191.67 | 82.15 | 273.82 | 958.35 | 410.75 | 1369.1 | 278.0961 | 1647.1961 |  |  |  |  | 5
SINAPI | 89356 |  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | M | 5 | 27.91 |  | 97.685 | 41.865 | 139.55 | [6 empty] | 839.4793 |  |  | 5
SINAPI | 89362 |  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P | UN | 2 | 11.3 |  | 15.82 | 6.78 | 22.6 | [6 empty] | 135.9529 |  |  | 5
SINAPI | 90443 |  | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 2.14 | 9.8 |  | 14.679 | 6.291 | 20.97 | [6 empty] | 126.1475 |  |  | 5
SINAPI | 90466 |  | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 5 | 18.14 |  | 63.49 | 27.21 | 90.7 | [6 empty] | 545.6164 |  |  | 5
5
Composição própria | TCPO 17010.8.1.10 | 2.2 | Fornecimento e instalação de bomba de drenagem de condensado, referência Maxi Orange Grande (37l) | un |  |  | 5 | 899.5 | 10.5375 | 910.0375 | 4497.5 | 52.6875 | 4550.1875 | 924.2491 | 5474.4366 |  |  |  |  | 5
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.15 | 35.2 |  |  | 5.28 | 5.28 | [6 empty] | 31.7625 |  |  | 5
SINAPI | 88277 |  | Montador (tubo aço/equipamentos) com encargos complementares | h | 0.15 | 35.05 |  |  | 5.2575 | 5.2575 | [6 empty] | 31.6271 |  |  | 5
COTAÇÃO |  |  | Bomba de dreno maxi, para condicionadores de ar | pç | 1 | 899.5 |  | 899.5 |  | 899.5 | [8 empty] | 5411.047 | 5
5
COMPOSIÇÃO PROPRIA |  | 2.3 | INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO - O EQUIPAMENTO SERÁ FORNECIDO PELO TRT | UD |  |  | 86 | 0 | 123.9 | 123.9 | 0 | 10655.4 | 10655.4 | 2164.3599 | 12819.7599 |  |  |  |  | 86
SINAPI | 88277 |  | MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 35.05 |  |  | 70.1 | 70.1 | [6 empty] | 7253.1491 |  |  | 86
SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 26.9 |  |  | 53.8 | 53.8 | [6 empty] | 5566.6108 |  |  | 86
86
COMPOSIÇÃO PROPRIA | adaptada TCPO 17010.8.1.10 | 2.4 | REDE PARA CONDICIONADOR E REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR - instalação da rede frigorígena completa, inclusive carga de gás. Linhas até 10 m | UD |  |  | 15 | 892.69 | 782.14 | 1674.83 | 13390.35 | 11732.1 | 25122.45 | 5102.9547 | 30225.4047 |  |  |  |  | 15
SINAPI |  |  | DIVERSOS sobre materiais para colocação de condicionador de ar tipo Split Inverter | nd | 0.25 | 892.69 |  |  | 223.17 | 223.17 | [6 empty] | 4027.5154 |  |  | 15
SINAPI | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 27.81 |  |  | 111.24 | 111.24 | [6 empty] | 2007.5315 |  |  | 15
SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 33.95 |  |  | 135.8 | 135.8 | [6 empty] | 2450.7621 |  |  | 15
SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 28.93 |  |  | 28.93 | 28.93 | [6 empty] | 522.0954 |  |  | 15
SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 35.2 |  |  | 35.2 | 35.2 | [6 empty] | 635.2491 |  |  | 15
SINAPI | 88277 |  | MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 35.05 |  |  | 140.2 | 140.2 | [6 empty] | 2530.1683 |  |  | 15
SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 26.9 |  |  | 107.6 | 107.6 | [6 empty] | 1941.841 |  |  | 15
SINAPI | 39664 |  | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | 10 | 28.96 |  | 289.6 |  | 289.6 | [6 empty] | 5226.3676 |  |  | 15
SINAPI | 39665 |  | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | 10 | 47.87 |  | 478.7 |  | 478.7 | [6 empty] | 8639.0268 |  |  | 15
COTAÇÃO |  |  | Cabo PP Flexível 5 vias, 1,5mm | m | 10.02 | 8.3067 |  | 83.23 |  | 83.23 | [8 empty] | 1502.0393 | 15
COTAÇÃO |  |  | Gás refrigerante R-410A | KG | 0.15 | 57.5614 |  | 8.63 |  | 8.63 | [8 empty] | 155.7443 | 15
COTAÇÃO |  |  | Tubo isolante polietileno blindado 3/8" - 10mm barra 2m | M | 10 | 1.8133 |  | 18.13 |  | 18.13 | [8 empty] | 327.1894 | 15
COTAÇÃO |  |  | Tubo isolante polietileno blindado 1/2" - 10mm barra 2m | M | 10 | 1.44 |  | 14.4 |  | 14.4 | [8 empty] | 259.8746 | 15
15
COMPOSIÇÃO PROPRIA | adaptada TCPO 17010.8.1.10 | 2.5 | REDE PARA CONDICIONADOR E REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR - instalação da rede frigorígena completa, inclusive carga de gás. Linhas entre 10m e 20 m | UD |  |  | 23 | 1793.85 | 1123.19 | 2917.04 | 41258.55 | 25833.37 | 67091.92 | 13627.9315 | 80719.8515 |  |  |  |  | 23
SINAPI |  |  | DIVERSOS sobre materiais para colocação de condicionador de ar tipo Split Inverter | nd | 0.28 | 1793.85 |  |  | 502.27 | 502.27 | [6 empty] | 13898.7329 |  |  | 23
SINAPI | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 27.81 |  |  | 111.24 | 111.24 | [6 empty] | 3078.215 |  |  | 23
SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 33.95 |  |  | 135.8 | 135.8 | [6 empty] | 3757.8353 |  |  | 23
SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 28.93 |  |  | 28.93 | 28.93 | [6 empty] | 800.5462 |  |  | 23
SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 35.2 |  |  | 35.2 | 35.2 | [6 empty] | 974.0486 |  |  | 23
SINAPI | 88277 |  | MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 | 35.05 |  |  | 175.25 | 175.25 | [6 empty] | 4849.4892 |  |  | 23
SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 | 26.9 |  |  | 134.5 | 134.5 | [6 empty] | 3721.8619 |  |  | 23
SINAPI | 39664 |  | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | 20 | 28.96 |  | 579.2 |  | 579.2 | [6 empty] | 16027.5272 |  |  | 23
SINAPI | 39665 |  | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | 20 | 47.87 |  | 957.4 |  | 957.4 | [6 empty] | 26493.0155 |  |  | 23
COTAÇÃO |  |  | Cabo PP Flexível 5 vias, 1,5mm | m | 20.02 | 8.3067 |  | 166.29 |  | 166.29 | [8 empty] | 4601.5496 | 23
COTAÇÃO |  |  | Gás refrigerante R-410A | KG | 0.45 | 57.5614 |  | 25.9 |  | 25.9 | [8 empty] | 716.7005 | 23
COTAÇÃO |  |  | Tubo isolante polietileno blindado 3/8" - 10mm barra 2m | M | 20 | 1.8133 |  | 36.26 |  | 36.26 | [8 empty] | 1003.3808 | 23
COTAÇÃO |  |  | Tubo isolante polietileno blindado 1/2" - 10mm barra 2m | M | 20 | 1.44 |  | 28.8 |  | 28.8 | [8 empty] | 796.9489 | 23
23
COMPOSIÇÃO PROPRIA | adaptada TCPO 17010.8.1.10 | 2.6 | REDE PARA CONDICIONADOR E REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR - instalação da rede frigorígena completa, inclusive carga de gás. Linhas entre 20m e 30 m | UD |  |  | 42 | 2695.03 | 1491.37 | 4186.4 | 113191.26 | 62637.54 | 175828.8 | 35714.9242 | 211543.7242 |  |  |  |  | 42
SINAPI |  |  | DIVERSOS sobre materiais para colocação de condicionador de ar tipo Split Inverter | nd | 0.3 | 2695.03 |  |  | 808.5 | 808.5 | [6 empty] | 40854.4575 |  |  | 42
SINAPI | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 27.81 |  |  | 111.24 | 111.24 | [6 empty] | 5621.0883 |  |  | 42
SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 33.95 |  |  | 135.8 | 135.8 | [6 empty] | 6862.134 |  |  | 42
SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 28.93 |  |  | 28.93 | 28.93 | [6 empty] | 1461.867 |  |  | 42
SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 35.2 |  |  | 35.2 | 35.2 | [6 empty] | 1778.6975 |  |  | 42
SINAPI | 88277 |  | MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 35.05 |  |  | 210.3 | 210.3 | [6 empty] | 10626.7068 |  |  | 42
SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 26.9 |  |  | 161.4 | 161.4 | [6 empty] | 8155.7322 |  |  | 42
SINAPI | 39664 |  | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | 30 | 28.96 |  | 868.8 |  | 868.8 | [6 empty] | 43901.4876 |  |  | 42
SINAPI | 39665 |  | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | 30 | 47.87 |  | 1436.1 |  | 1436.1 | [6 empty] | 72567.8249 |  |  | 42
COTAÇÃO |  |  | Cabo PP Flexível 5 vias, 1,5mm | m | 30.02 | 8.3067 |  | 249.36 |  | 249.36 | [8 empty] | 12600.4546 | 42
COTAÇÃO |  |  | Gás refrigerante R-410A | KG | 0.75 | 57.5614 |  | 43.17 |  | 43.17 | [8 empty] | 2181.431 | 42
COTAÇÃO |  |  | Tubo isolante polietileno blindado 3/8" - 10mm barra 2m | M | 30 | 1.8133 |  | 54.4 |  | 54.4 | [8 empty] | 2748.8961 | 42
COTAÇÃO |  |  | Tubo isolante polietileno blindado 1/2" - 10mm barra 2m | M | 30 | 1.44 |  | 43.2 |  | 43.2 | [8 empty] | 2182.9469 | 42
42
COMPOSIÇÃO PROPRIA | adaptada TCPO 17010.8.1.10 | 2.7 | REDE PARA CONDICIONADOR E REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR - instalação da rede frigorígena completa, inclusive carga de gás. Linhas acima de 30 m | UD |  |  | 6 | 3593.32 | 1581.2 | 5174.52 | 21559.92 | 9487.2 | 31047.12 | 6306.3931 | 37353.5131 |  |  |  |  | 6
SINAPI |  |  | DIVERSOS sobre materiais para colocação de condicionador de ar tipo Split Inverter | nd | 0.25 | 3593.32 |  |  | 898.33 | 898.33 | [6 empty] | 6484.8105 |  |  | 6
SINAPI | 88248 |  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 27.81 |  |  | 111.24 | 111.24 | [6 empty] | 803.0126 |  |  | 6
SINAPI | 88267 |  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 33.95 |  |  | 135.8 | 135.8 | [6 empty] | 980.3049 |  |  | 6
SINAPI | 88247 |  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 28.93 |  |  | 28.93 | 28.93 | [6 empty] | 208.8381 |  |  | 6
SINAPI | 88264 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 35.2 |  |  | 35.2 | 35.2 | [6 empty] | 254.0996 |  |  | 6
SINAPI | 88277 |  | MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 35.05 |  |  | 210.3 | 210.3 | [6 empty] | 1518.101 |  |  | 6
SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 26.9 |  |  | 161.4 | 161.4 | [6 empty] | 1165.1046 |  |  | 6
SINAPI | 39664 |  | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | 40 | 28.96 |  | 1158.4 |  | 1158.4 | [6 empty] | 8362.1881 |  |  | 6
SINAPI | 39665 |  | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | 40 | 47.87 |  | 1914.8 |  | 1914.8 | [6 empty] | 13822.4428 |  |  | 6
COTAÇÃO |  |  | Cabo PP Flexível 5 vias, 1,5mm | m | 40.02 | 8.3067 |  | 332.43 |  | 332.43 | [8 empty] | 2399.7257 | 6
COTAÇÃO |  |  | Gás refrigerante R-410A | KG | 1 | 57.5614 |  | 57.56 |  | 57.56 | [8 empty] | 415.5107 | 6
COTAÇÃO |  |  | Tubo isolante polietileno blindado 3/8" - 10mm barra 2m | M | 40 | 1.8133 |  | 72.53 |  | 72.53 | [8 empty] | 523.5752 | 6
COTAÇÃO |  |  | Tubo isolante polietileno blindado 1/2" - 10mm barra 2m | M | 40 | 1.44 |  | 57.6 |  | 57.6 | [8 empty] | 415.7994 | 6
6
|  | 3 | MATERIAL ELÉTRICO | [11 empty] | 37366.3745 |  |  |  |  | 6
(SINAPI) |  | 3.1 | Cabo flexível isolação 750V 4 mm², antichama | m |  |  | 300 | 3.66 | 7.05 | 10.71 | 1098 | 2115 | 3213 | 652.6351 | 3865.6351 |  |  |  |  | 300
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.11 | 28.93 |  |  | 3.18 | 3.18 | [6 empty] | 1147.7796 |  |  | 300
SINAPI | 88264 |  | Eletricista | h | 0.11 | 35.2 |  |  | 3.87 | 3.87 | [6 empty] | 1396.8261 |  |  | 300
SINAPI | 981 |  | Cabo flexível isolado em PVC 4 mm² 450 a 750 V | m | 1.02 | 3.59 |  | 3.66 |  | 3.66 | [6 empty] | 1321.0294 |  |  | 300
(SINAPI) |  | 3.2 | Cabo flexível isolado em PVC 6 mm² 450 a 750 V |  |  |  | 300 | 10.52 | 8.33 | 18.85 | 3156 | 2499 | 5655 | 1148.6622 | 6803.6622 |  |  |  |  | 300
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.13 | 28.93 |  | 5.26 | 3.76 | 9.02 | [6 empty] | 3255.6516 |  |  | 300
SINAPI | 88264 |  | Eletricista | h | 0.13 | 35.2 |  |  | 4.57 | 4.57 | [6 empty] | 1649.482 |  |  | 300
SINAPI | 982 |  | Cabo flexível isolado em PVC 6 mm² 450 a 750 V | m | 1.02 | 5.16 |  | 5.26 |  | 5.26 | [6 empty] | 1898.5286 |  |  | 300
|  | 3.3 | Cabo PP 3 condutores 1,5mm² |  |  |  | 300 | 8.38 | 7.05 | 15.43 | 2514 | 2115 | 4629 | 940.2577 | 5569.2577 |  |  |  |  | 300
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.11 | 28.93 |  |  | 3.18 | 3.18 | [6 empty] | 1147.7796 |  |  | 300
SINAPI | 88264 |  | Eletricista | h | 0.11 | 35.2 |  |  | 3.87 | 3.87 | [6 empty] | 1396.8261 |  |  | 300
SINAPI | 39258 |  | Cabo PP 3 condutores 1,5mm² | m | 1.02 | 8.22 |  | 8.38 |  | 8.38 | [6 empty] | 3024.6519 |  |  | 300
|  | 3.4 | Cabo PP 3 condutores 4 mm² |  |  |  | 300 | 13.77 | 7.05 | 20.82 | 4131 | 2115 | 6246 | 1268.7081 | 7514.7081 |  |  |  |  | 300
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.11 | 28.93 |  |  | 3.18 | 3.18 | [6 empty] | 1147.7796 |  |  | 300
SINAPI | 88264 |  | Eletricista | h | 0.11 | 35.2 |  |  | 3.87 | 3.87 | [6 empty] | 1396.8261 |  |  | 300
SINAPI | 34621 |  | Cabo PP 3 condutores 4 mm² | m | 1.02 | 13.5 |  | 13.77 |  | 13.77 | [6 empty] | 4970.1023 |  |  | 300
(SINAPI) | 93655 | 3.5 | Mini Disjuntor Bipolar 6 até 32A,norma DIN/IEC ou NEMA - tipo de curva característica: C | pç |  |  | 5 | 52.67 | 4.22 | 56.89 | 263.35 | 21.1 | 284.45 | 57.7784 | 342.2284 |  |  |  |  | 5
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista | h | 0.066 | 28.93 |  |  | 1.9 | 1.9 | [6 empty] | 11.4297 |  |  | 5
SINAPI | 88264 |  | Eletricista | h | 0.066 | 35.2 |  |  | 2.32 | 2.32 | [6 empty] | 13.9562 |  |  | 5
SINAPI | 34616 |  | Mini Disjuntor Bipolar 6 até 32A,norma DIN/IEC ou NEMA - tipo de curva característica: C | pç | 1 | 52.67 |  | 52.67 |  | 52.67 | [6 empty] | 316.8425 |  |  | 5
(SINAPI) |  | 3.6 | Mão de obra por hora, de serviços especializados em cabeamento estruturado CAT6, baixa e alta tensão tais como montagem de rack, ativação de ponto lógico, instalação ou troca de swicthers, manobra de patch cords, organização de rack, montagem, identificação de pontos, laudos, vistoria e treinamento de usuário; Retirada, recolocação, organização dos equipamentos de telecomunicações, como switchers, roteadores, modens, aceleradores, pacth panels, voice panels, pacth cords, do rack antigo para rack novo, organização de rack existente,com testes de funcionamento; Reaperto em quadro elétrico, re-arme de disjuntor, procura de falhas, refazer emendas, orientação ao usuário, identificação de circuitos, montagem de quadro elétrico,serviços em geral de eletricidade | DIA |  |  | 21.5 | 0 | 513.04 | 513.04 | 0 | 11030.36 | 11030.36 | 2240.523 | 13270.883 |  |  |  |  | 21.5
SINAPI | 6111 |  | Auxiliar de eletricista | h/h | 8 | 28.93 |  |  | 231.44 | 231.44 | [6 empty] | 5986.6934 |  |  | 21.5
SINAPI | 88264 |  | Eletricista | h/h | 8 | 35.2 |  |  | 281.6 | 281.6 | [6 empty] | 7284.1896 |  |  | 21.5
[11 empty] | 220021.2843 | 172109.8013 | 392131.0856 | 79650.9559 | 471782.0416 |  | 417250.8342 | 12205.7953 | 42325.4121 | 21.5

## BDI CURITIBA
Cálculo do BDI LOTE 02 - SETORIAL CURITIBA
Risco/seguros |  | 2.07%
Administração central |  | 3.5%
Despesas financeiras |  | 1.23%
Lucro |  | 6%
TRIBUTOS | COFINS | 3%
| Previdência | 0%
| PIS | 0.65%
| ISS | 2.195%
X = somatória de Risco/Seguros e da Administração Central | 5.57%
Y = Despesas Financeiras | 1.23%
Z = Lucro | 6%
I = somatória dos tributos | 5.845%
BDI = ((1 + X) (1 + Y) (1 + Z) / (1 - I)) - 1 | 20.31%
MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
3048013.44 | 1005512.64 | 4053526.08
499962.91 | 240876.87 | 149800.7366
3547976.35 | 1246389.51 | 4203326.8166
3,0% SOBRE O VALOR DA MÃO DE OBRA | 37391.6853 | 0.8896%
#REF! | #REF! | #REF!
386882.52 | 281762.02 | 668644.54
#REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF!
1815164.9541 | 1338490.8735 | 3153655.8275
416732.1227 | 286852.4387 | 703584.5614
204334.73 | 33185.18 | 237519.91
2436231.8068 | 1658528.4922 | 4094760.2989
59.5% | 40.5%
| 49755.8548 | 1.215%
ISS 5% sobre serviços
MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
220021.2843 | 172109.8013 | 392131.0856
| 8605.4901 | 2.195%

## MAPA DE COTAÇÕES
MAPA DE COTAÇÕES - LOTE 03 - CURITIBA
ITEM | DESCRIÇÃO | COTAÇÃO 01 |  | COTAÇÃO 02 |  | COTAÇÃO 03 |  | MÉDIA | MEDIANA | MENOR VALOR ENTRE MÉDIA E MEDIANA
ITEM |  | FORNECEDOR | COTAÇÃO | FORNECEDOR | COTAÇÃO | FORNECEDOR | COTAÇÃO
1 | CAÇAMBA PARA ENTULHO COMUM - locação - capacidade 5m³ | RENOVAR CAÇAMBAS | 600 | TRANSDETRITOS | 440 | Forte Caçambas | 530 | 523.3333 | 530 | 523.3333
2 | CAÇAMBA PARA MATERIAL ESPECIAL (GESSO) - locação - capacidade 5m³ | RENOVAR CAÇAMBAS | 750 | TRANSDETRITOS | 570 | Forte Caçambas | 650 | 656.6667 | 650 | 650
3 | Bomba de dreno maxi, para condicionadores de ar | ELETROFRIGOR (https://www.eletrofrigor.com.br/produto/bomba-dreno-ar-condicionado-split-30000-a-60000-btus-220v-37-l-h-maxi-orange-aspen-pumps-298) | 669.26 | CLIMAT (https://www.climatamericana.com.br/MLB-2608281865-bomba-de-dreno-37lh-orange-ar-condicionado-max-orange-30a60-_JM) | 899.5 | MAGALU (https://www.magazineluiza.com.br/bomba-de-dreno-maxi-orange-ar-condicionado-split-30-36-48-60-btus-elgin-220v-37-litros-hora/p/kdf9j6e7g7/ar/aave/) | 1139.64 | 902.8 | 899.5 | 899.5
4 | Gás refrigerante - R 410a (a cotação anexa refere-se ao cilindro com 11,30kg) | Frigelar R$ 475,02/11,30kg | 42.0372 | Dufrio R$ 660,56/11,30kg | 58.4566 | City Master R$ 815,75/11,30kg | 72.1903 | 57.5614 | 58.4566 | 57.5614
5 | Tubo isolante polietileno blindado 3/8" - 10mm barra 2m | Frigelar R$ 2,52/2m | 1.26 | Itália Clima R$ 4,46/2m | 2.23 | Artech - Magalu R$ 3,90/2m | 1.95 | 1.8133 | 1.95 | 1.8133
6 | Tubo isolante polietileno blindado 1/2" - 10mm barra 2m | Frigelar R$ 2,88/2m | 1.44 | Itália Clima R$ 5,80/2m | 2.9 | Frio Peças - Magalu R$ 2,42/2m | 1.21 | 1.85 | 1.44 | 1.44
7 | Cabo PP Flexível 5 vias, 1,5mm | Refriton | 8.8 | Eletrobahia (magalu) R$ 950/100m | 9.5 | Shopping Econ (mercado livre) R$ 66,27/10m | 6.62 | 8.3067 | 8.8 | 8.3067