## Orçamento
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO | [15 empty] | Estatística das fontes de preços
SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - DIVISÃO DE PROJETOS E PLANEJAMENTO | [15 empty] | SINAPI | 74548.125 | 53%
OBRA: | INSTALAÇÃO DE ALARME PATRIMONIAL | [12 empty] | BDI SERVIÇOS | 20.74% | TCPO | 31230.7731 | 22.2%
LOCAL: | FÓRUM DO TRABALHO DE CASCAVEL E SETORIAL – RUA GALIBIS, 328 – CASCAVEL/PR | [12 empty] | BDI EQUIPAMENTOS | 15.28% | COTAÇÕES | 34869.883 | 24.79% |  |  |  |  | DESONERADO | NÃO DESONERADO | OBSERVAÇÃO
DATA: | ABRIL/2024 | [11 empty] | Ref. SINAPI 03/2024 e TCPO 03/2024 |  | NÃO DESONERADO | TOTAL | 140648.7811 | 100% |  | Tabela | Código | Descrição | R$/h | R$/h
[20 empty] | SINAPI | 88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | 26.09 | 28.93
Tabela | Código |  | Descrição do serviço | Unid. | Coef. | Custo Insumo | Quantidade | Valores unitários |  |  | Valores totais |  |  | BDI | Total c/ BDI | SINAPI | TCPO | COTAÇÕES |  | SINAPI | 88264 | Eletricista com encargos complementares | 31.49 | 35.2
[8 empty] | Material | Mão-de-obra | Total | Material | Mão-de-obra | Total | [6 empty] | SINAPI | 88266 | Eletrotécnico com encargos complementares | 37.22 | 41.85
[19 empty] | 0 | SINAPI | 99802 | Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato com vassoura a seco | 0.6 | 0.67
|  | 1 | INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME PATRIMONIAL – FÓRUM DE CASCAVEL | [11 empty] | 100108.8684 |  |  |  | 0 | SINAPI | 99803 | Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato com pano úmido | 2.36 | 2.6
[19 empty] | 0 | SINAPI | 11902 | Cabo telefônico CCI 50, 2 pares, uso interno, sem blindagem | 1.36 | 1.36
|  | 1.1 | SERVIÇOS GERAIS E INTERVENÇÕES CIVIS | [11 empty] | 3143.9977 |  |  |  | 0 | TCPO | 16.113.000930 | Perfilado liso em chapa de aço galvanizado # 22, largura 38 mm x altura 38 mm, com tampa, instalação superior, inclusive conexões | 53.46 | 53.46 | Somente material
[19 empty] | 0 | TCPO | 16.111.001502 | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 32 mm 1" | 15.44 | 15.44
TRT9 |  | 1.1.1 | Serviço de retirada do sistema de alarme patrimonial existente e organização dos materiais retirados em local indicado pela fiscalização | un |  |  | 1 | 0 | 1539.12 | 1539.12 | 0 | 1539.12 | 1539.12 | 319.2281 | 1858.3481 |  |  |  | 1 | TCPO | 16.111.001102 | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 25 mm 1" | 12.74 | 12.74
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 24 | 35.2 |  |  | 844.8 | 844.8 | [5 empty] | 1020.0195 |  |  | 1 | TCPO | 16.111.001102 | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 25 mm 1" | 12.74 | 12.74
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 24 | 28.93 |  |  | 694.32 | 694.32 | [5 empty] | 838.3285 |  |  | 1 | TCPO | 16.115.000091 | Condulete em liga de alumínio fundido Ø 1" | 28.22 | 28.22
[19 empty] | 1 | TCPO | 16.119.000401 | Cabo isolado em termoplástico não halogenado 2,50 mm² - 450/750 V - 70°C – flexível | 2.2 | 2.2
TRT9 |  | 1.1.2 | Retirada e recolocação de forro removível em placas (62,5 x 62,5 cm) | m² |  |  | 170 | 0 | 4.34 | 4.34 | 0 | 737.8 | 737.8 | 153.0267 | 890.8267 |  |  |  | 170 | TCPO | 16.111.001501 | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 25 mm 3/4" | 7.29 | 7.29
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.15 | 28.93 |  |  | 4.34 | 4.34 | [5 empty] | 890.8267 |  |  | 170 | TCPO | 16.115.000190.1 | Condulete PVC rigido de encaixe com cinco entradas para eletroduto rigido Ø 25 mm 3/4" | 11.86 | 11.86 | Somente condulete
[19 empty] | 170 | TCPO | 16.115.000190.2 | Adaptador de encaixe para eletroduto PVC rígido Ø 1" | 3.92 | 3.92 | Somente adaptador
SINAPI | 99802 | 1.1.3 | Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato com vassoura a seco | m² |  | 0.67 | 100 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0 | 67 | 67 | 13.8964 | 80.8964 | 80.8964 |  |  | 100 | TCPO | 17.102.000008 | Caixa de telefone em chapa de aço padrão Telebras, dimensões internas 400 x 400 x 150 mm | 211.49 | 211.49
[19 empty] | 100 | SINAPI | 11950 | Bucha de nylon sem aba S6, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips | 0.16 | 0.16
SINAPI | 99803 | 1.1.4 | Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato com pano úmido | m² |  | 2.6 | 100 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0 | 260 | 260 | 53.9265 | 313.9265 | 313.9265 |  |  | 100 | TCPO | 17.102.000010 | Caixa de telefone em chapa de aço padrão Telebras, sobrepor, dimensões internas 600 x 600 x 150 mm | 381.59 | 381.59
100
|  | 1.2 | INFRAESTRUTURA | [11 empty] | 43614.0327 |  |  |  | 100
100
TRT9 |  | 1.2.1 | Perfilado liso em chapa de aço galvanizado # 22, largura 38 mm x altura 38 mm, com tampa, instalação superior, inclusive conexões | m |  |  | 84 | 53.46 | 34.63 | 88.09 | 4490.64 | 2908.92 | 7399.56 | 1534.7388 | 8934.2988 |  |  |  | 84
TCPO | 16.113.000930 |  | Materiais da composição | un | 1 | 53.46 |  | 53.46 |  | 53.46 | [6 empty] | 5422.0413 |  | 84
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.54 | 35.2 |  |  | 19.01 | 19.01 | [5 empty] | 1928.0397 |  |  | 84
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.54 | 28.93 |  |  | 15.62 | 15.62 | [5 empty] | 1584.2178 |  |  | 84
TRT9 |  | 1.2.2 | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 32 mm 1" | m |  |  | 190 | 16.98 | 19.24 | 36.22 | 3226.2 | 3655.6 | 6881.8 | 1427.3505 | 8309.1505 |  |  |  | 190
TCPO | 16.111.001502 |  | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 32 mm 1" | m | 1.1 | 15.44 |  | 16.98 |  | 16.98 | [6 empty] | 3895.3444 |  | 190
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.3 | 35.2 |  |  | 10.56 | 10.56 | [5 empty] | 2422.5464 |  |  | 190
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.3 | 28.93 |  |  | 8.68 | 8.68 | [5 empty] | 1991.2597 |  |  | 190
TRT9 |  | 1.2.3 | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 25 mm 1" | m |  |  | 310 | 13.38 | 32.07 | 45.45 | 4147.8 | 9941.7 | 14089.5 | 2922.2957 | 17011.7957 |  |  |  | 310
TCPO | 16.111.001102 |  | Eletroduto de aço com costura galvanização eletrolítica Ø 1" | m | 1.05 | 12.74 |  | 13.38 |  | 13.38 | [6 empty] | 5008.093 |  | 310
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.5 | 35.2 |  |  | 17.6 | 17.6 | [5 empty] | 6587.6261 |  |  | 310
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.5 | 28.93 |  |  | 14.47 | 14.47 | [5 empty] | 5416.0767 |  |  | 310
TRT9 |  | 1.2.4 | Condulete em liga de alumínio fundido Ø 1" | un |  |  | 111 | 37.76 | 32.07 | 69.83 | 4191.36 | 3559.77 | 7751.13 | 1607.6577 | 9358.7877 |  |  |  | 111
TCPO | 16.115.000091 |  | Condulete em liga de alumínio fundido Ø 1" | pç | 1 | 28.22 |  | 37.76 |  | 37.76 | [6 empty] | 5060.6877 |  | 111
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.5 | 35.2 |  |  | 17.6 | 17.6 | [5 empty] | 2358.7951 |  |  | 111
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.5 | 28.93 |  |  | 14.47 | 14.47 | [5 empty] | 1939.3049 |  |  | 111
111
|  | 1.3 | CABEAMENTO PARA O SISTEMA DE ALARME | [11 empty] | 16626.0284 |  |  |  | 111
111
(SINAPI) | 98262 | 1.3.1 | Cabo telefônico CCI 50, 2 pares, uso interno, sem blindagem | m |  |  | 2040 | 1.43 | 4.11 | 5.54 | 2917.2 | 8384.4 | 11301.6 | 2344.0588 | 13645.6588 |  |  |  | 2040
SINAPI | 11902 |  | Cabo telefônico CCI 50, 2 pares, uso interno, sem blindagem | m | 1.05 | 1.36 |  | 1.43 |  | 1.43 | [5 empty] | 3522.2549 |  |  | 2040
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.0641 | 35.2 |  |  | 2.26 | 2.26 | [5 empty] | 5566.6406 |  |  | 2040
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.0641 | 28.93 |  |  | 1.85 | 1.85 | [5 empty] | 4556.7633 |  |  | 2040
TRT9 |  | 1.3.2 | Cabo de par trancado UTP, 4 pares, categoria 6 | m |  |  | 330 | 3.09 | 4.39 | 7.48 | 1019.7 | 1448.7 | 2468.4 | 511.9695 | 2980.3695 |  |  |  | 330
Cotação | A16 |  | Cabo de par trancado UTP, 4 pares, categoria 6 | m | 1.05 | 2.941 |  | 3.09 |  | 3.09 | [7 empty] | 1231.1954 | 330
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.0686 | 35.2 |  |  | 2.41 | 2.41 | [5 empty] | 960.2527 |  |  | 330
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.0686 | 28.93 |  |  | 1.98 | 1.98 | [5 empty] | 788.9213 |  |  | 330
330
|  | 1.4 | CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO SISTEMA | [11 empty] | 9504.7636 |  |  |  | 330
330
TRT9 |  | 1.4.1 | Cabo de cobre duas vias tipo PP isolado e com cobertura em PVC 2 x 1,50 mm² - 450/750 V - 70°C – flexível | m |  |  | 375 | 3.33 | 9.62 | 12.95 | 1248.75 | 3607.5 | 4856.25 | 1007.2322 | 5863.4822 |  |  |  | 375
Cotação | A17 |  | Cabo de cobre duas vias tipo PP isolado e com cobertura em PVC 2 x 1,50 mm² - 450/750 V - 70°C – flexível | m | 1.02 | 3.2603 |  | 3.33 |  | 3.33 | [7 empty] | 1507.7526 | 375
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.15 | 35.2 |  |  | 5.28 | 5.28 | [5 empty] | 2390.6707 |  |  | 375
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.15 | 28.93 |  |  | 4.34 | 4.34 | [5 empty] | 1965.0589 |  |  | 375
TRT9 |  | 1.4.2 | Cabo isolado em termoplástico não halogenado 2,50 mm² - 450/750 V - 70°C – flexível | m |  |  | 200 | 2.24 | 7.05 | 9.29 | 448 | 1410 | 1858 | 385.3668 | 2243.3668 |  |  |  | 200
TCPO | 16.119.000401 |  | Cabo isolado em termoplástico não halogenado 2,50 mm² - 450/750 V - 70°C – flexível | m | 1.02 | 2.2 |  | 2.24 |  | 2.24 | [6 empty] | 540.9194 |  | 200
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.11 | 35.2 |  |  | 3.87 | 3.87 | [5 empty] | 934.5349 |  |  | 200
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.11 | 28.93 |  |  | 3.18 | 3.18 | [5 empty] | 767.9124 |  |  | 200
TRT9 |  | 1.4.3 | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 25 mm 3/4" | m |  |  | 25 | 8.38 | 19.24 | 27.62 | 209.5 | 481 | 690.5 | 143.2162 | 833.7162 |  |  |  | 25
TCPO | 16.111.001501 |  | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 25 mm 3/4" | m | 1.15 | 7.29 |  | 8.38 |  | 8.38 | [6 empty] | 252.9523 |  | 25
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.3 | 35.2 |  |  | 10.56 | 10.56 | [5 empty] | 318.7561 |  |  | 25
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.3 | 28.93 |  |  | 8.68 | 8.68 | [5 empty] | 262.0079 |  |  | 25
TRT9 |  | 1.4.4 | Condulete PVC rígido encaixe para eletroduto rígido Ø 25 mm 3/4" | un |  |  | 12 | 19.7 | 19.24 | 38.94 | 236.4 | 230.88 | 467.28 | 96.9183 | 564.1983 |  |  |  | 12
TCPO | 16.115.000190.1 |  | Condulete PVC rigido de encaixe com cinco entradas para eletroduto rigido Ø 25 mm 3/4" | pç | 1 | 11.86 |  | 11.86 |  | 11.86 | [6 empty] | 171.8385 |  | 12
TCPO | 16.115.000190.2 |  | Adaptador de encaixe para eletroduto PVC rígido Ø 1" | pç | 2 | 3.92 |  | 7.84 |  | 7.84 | [6 empty] | 113.5931 |  | 12
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.3 | 35.2 |  |  | 10.56 | 10.56 | [5 empty] | 153.0029 |  |  | 12
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.3 | 28.93 |  |  | 8.68 | 8.68 | [5 empty] | 125.7638 |  |  | 12
12
|  | 1.5 | EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE ALARME | [11 empty] | 27220.0461 |  |  |  | 12
12
TRT9 |  | 1.5.1 | Central de alarme monitorada AL1, tensão de alimentação 100 a 240 VAC (ou faixa mais ampla), com capacidade de conexão e carga de bateria para operação ininterrupta, com capacidade de comunicação via linha telefônica convencional e via celular (GPRS), incorporado ou por acessórios incluídos, capacidade mínima de 10 zonas, expansível até 60 zonas. Referência Intelbras 4010 Smart ou equivalente. Incluído 1 teclado para programação com display LCD referência Intelbras XAT 4000 LCD ou equivalente. Inclui montagem, programação e testes. Inclui montagem em caixa padrão Telebras dimensões 600 x 600 x 150 mm de sobrepor. BDI Reduzido para equipamentos | un |  |  | 1 | 1762.9 | 0 | 1762.9 | 1762.9 | 0 | 1762.9 | 269.3367 | 2032.2367 |  |  |  | 1
Cotação | A1 |  | Central de alarme monitorada, tensão de alimentação 100 a 240 VAC (ou faixa mais ampla), com capacidade de conexão e carga de bateria para operação ininterrupta, com capacidade de comunicação via linha telefônica convencional e via celular (GPRS), incorporado ou por acessórios incluídos, capacidade mínima de 10 zonas, expansível até 60 zonas. Referência Intelbras 4010 Smart ou equivalente. Incluído 1 teclado para programação com display LCD referência Intelbras XAT 4000 LCD ou equivalente | pç | 1 | 499.61 |  | 499.61 |  | 499.61 | [7 empty] | 575.9407 | 1
Cotação | A3 |  | Módulo de expansão para central de alarme monitorada com 8 zonas, tensão de alimentação de 12 a 15 V (ou faixa mais ampla), com capacidade de detecção de curto-circuito, capacidade de operação via cabo à distância de 600 metros ou superior. Fornecido com caixa para instalação aparente. Referência Intelbras XEZ 4008 ou equivalente | pç | 1 | 286.0633 |  | 286.06 |  | 286.06 | [7 empty] | 329.7644 | 1
TCPO | 17.102.000010 |  | Caixa de telefone em chapa de aço padrão Telebras, sobrepor, dimensões internas 600 x 600 x 150 mm | pç | 1 | 381.59 |  | 381.59 |  | 381.59 | [6 empty] | 439.8895 |  | 1
Cotação | A8 |  | Acessório comunicador GPRS, sistema quadriband, acompanhado de antena externa, com capacidade para 2 cartões SIM, protocolo TCP/IP. Referência Intelbras XG 4000 ou equivalente | pç | 1 | 280.57 |  | 280.57 |  | 280.57 | [7 empty] | 323.4356 | 1
Cotação | A12 |  | Fonte de alimentação com tensão de entrada de 90 a 240 VAC (ou faixa mais ampla), tensão de saída 12 a 14 V, corrente de saída mínima 5 A. Com função no-break (capacidade de conexão e carregamento de bateria) | pç | 1 | 133.89 |  | 133.89 |  | 133.89 | [7 empty] | 154.3458 | 1
Cotação | A7 |  | Bateria selada 12 V / 5 Ah | pç | 2 | 85.5033 |  | 171.01 |  | 171.01 | [7 empty] | 197.137 | 1
Cotação | A9 |  | Relé 12 Vdc / 10 A (auxiliar para instalação de 3 sirenes) | pç | 1 | 3.9 |  | 3.9 |  | 3.9 | [7 empty] | 4.4958 | 1
Cotação | A10 |  | Plug fêmea 2P+T 10A padrão NBR 14136 | pç | 1 | 6.2667 |  | 6.27 |  | 6.27 | [7 empty] | 7.2279 | 1
|  | 1.5.2 | Serviço de instalação da central de alarme monitorado AL1 (item 1.5.1) | un |  |  | 1 | 0 | 424.68 | 424.68 | 0 | 424.68 | 424.68 | 88.0827 | 512.7627 |  |  |  | 1
SINAPI | 88266 |  | Eletrotécnico com encargos complementares | h | 6 | 41.85 |  |  | 251.1 | 251.1 | [5 empty] | 303.1805 |  |  | 1
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 6 | 28.93 |  |  | 173.58 | 173.58 | [5 empty] | 209.5821 |  |  | 1
|  | 1.5.3 | Quadro de expansão para 16 zonas com fonte de alimentação e bateria (EXP1). BDI Reduzido para equipamentos |  |  |  | 1 | 723.85 | 0 | 4145.73 | 723.85 | 0 | 723.85 | 110.5902 | 834.4402 |  |  |  | 1
TCPO | 17.102.000008 |  | Caixa de telefone em chapa de aço padrão Telebras, dimensões internas 400 x 400 x 150 mm | pç | 1 | 211.49 |  | 211.49 |  | 211.49 | [6 empty] | 243.8015 |  | 1
Cotação | A3 |  | Módulo de expansão para central de alarme monitorada com 8 zonas, tensão de alimentação de 12 a 15 V (ou faixa mais ampla), com capacidade de detecção de curto-circuito, capacidade de operação via cabo à distância de 600 metros ou superior. Fornecido com caixa para instalação aparente. Referência Intelbras XEZ 4008 ou equivalente | pç | 1 | 286.0633 |  | 286.06 |  | 286.06 | [7 empty] | 329.7644 | 1
Cotação | A7 |  | Bateria selada 12 V / 5 Ah | pç | 1 | 85.5033 |  | 85.5 |  | 85.5 | [7 empty] | 98.5627 | 1
Cotação | A12 |  | Fonte de alimentação com tensão de entrada de 90 a 240 VAC (ou faixa mais ampla), tensão de saída 12 a 14 V, corrente de saída mínima 5 A. Com função no-break (capacidade de conexão e carregamento de bateria) | pç | 1 | 133.89 |  | 133.89 |  | 133.89 | [7 empty] | 154.3458 | 1
Cotação | A10 |  | Plug fêmea 2P+T 10A padrão NBR 14136 | pç | 1 | 6.2667 |  | 6.27 |  | 6.27 | [7 empty] | 7.2279 | 1
SINAPI | 11950 |  | Bucha de nylon sem aba S6, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips | pç | 4 | 0.16 |  | 0.64 |  | 0.64 | [5 empty] | 0.73778 |  |  | 1
|  | 1.5.4 | Serviço de instalação do quadro de expansão EXP1 (item 1.5.3) | un |  |  | 1 | 0 | 283.12 | 283.12 | 0 | 283.12 | 283.12 | 58.7218 | 341.8418 |  |  |  | 1
SINAPI | 88266 |  | Eletrotécnico com encargos complementares | h | 4 | 41.85 |  |  | 167.4 | 167.4 | [5 empty] | 202.1203 |  |  | 1
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 4 | 28.93 |  |  | 115.72 | 115.72 | [5 empty] | 139.7214 |  |  | 1
|  | 1.5.5 | Quadro de expansão para 8 zonas com fonte de alimentação e bateria (EXP2 e EXP3). BDI Reduzido para equipamentos |  |  |  | 2 | 1009.92 | 0 | 2644.15 | 2019.84 | 0 | 2019.84 | 308.5921 | 2328.4321 |  |  |  | 2
TCPO | 17.102.000008 |  | Caixa de telefone em chapa de aço padrão Telebras, dimensões internas 400 x 400 x 150 mm | pç | 1 | 211.49 |  | 211.49 |  | 211.49 | [6 empty] | 487.6031 |  | 2
Cotação | A3 |  | Módulo de expansão para central de alarme monitorada com 8 zonas, tensão de alimentação de 12 a 15 V (ou faixa mais ampla), com capacidade de detecção de curto-circuito, capacidade de operação via cabo à distância de 600 metros ou superior. Fornecido com caixa para instalação aparente. Referência Intelbras XEZ 4008 ou equivalente | pç | 2 | 286.0633 |  | 572.13 |  | 572.13 | [7 empty] | 1319.0806 | 2
Cotação | A7 |  | Bateria selada 12 V / 5 Ah | pç | 1 | 85.5033 |  | 85.5 |  | 85.5 | [7 empty] | 197.1255 | 2
Cotação | A12 |  | Fonte de alimentação com tensão de entrada de 90 a 240 VAC (ou faixa mais ampla), tensão de saída 12 a 14 V, corrente de saída mínima 5 A. Com função no-break (capacidade de conexão e carregamento de bateria) | pç | 1 | 133.89 |  | 133.89 |  | 133.89 | [7 empty] | 308.6916 | 2
Cotação | A10 |  | Plug fêmea 2P+T 10A padrão NBR 14136 | pç | 1 | 6.2667 |  | 6.27 |  | 6.27 | [7 empty] | 14.4559 | 2
SINAPI | 11950 |  | Bucha de nylon sem aba S6, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips | pç | 4 | 0.16 |  | 0.64 |  | 0.64 | [5 empty] | 1.4756 |  |  | 2
|  | 1.5.6 | Serviço de instalação dos quadros de expansão EXP2 e EXP3 (item 1.5.5) | un |  |  | 2 | 0 | 283.12 | 283.12 | 0 | 566.24 | 566.24 | 117.4435 | 683.6835 |  |  |  | 2
SINAPI | 88266 |  | Eletrotécnico com encargos complementares | h | 4 | 41.85 |  |  | 167.4 | 167.4 | [5 empty] | 404.2407 |  |  | 2
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 4 | 28.93 |  |  | 115.72 | 115.72 | [5 empty] | 279.4428 |  |  | 2
TRT9 |  | 1.5.7 | Sensor de movimento tipo externo, detecção com tecnologia micro-ondas e pirossensor com imunidade a animais domésticos, alcance mínimo 11 m (ângulo 100°). BDI Reduzido para equipamentos | un |  |  | 12 | 543.58 | 0 | 543.58 | 6522.96 | 0 | 6522.96 | 996.581 | 7519.541 |  |  |  | 12
Cotação | A5 |  | Sensor de movimento infravermelho passivo tipo externo, cor branca, tensão de operação de 9 a 15 V (ou faixa mais ampla), comunicação com fio com a central, proteção antiviolação, alcance mínimo de 11 metros, ângulo de detecção mínima de 100°, com indicador LED de disparo, tecnologia de detecção via pirosensor e microondas, imunidade de detecção a animais domésticos até 35 kg, grau de proteção IP65, consumo máximo 35 mA. Distância mínima de operação com a central de 80 m. Referência Intelbras IVP 3000 MW EX ou equivalente | pç | 1 | 524.41 |  | 524.41 |  | 524.41 | [7 empty] | 7254.3553 | 12
Cotação | A11 |  | Suporte articulado, articulação de 160o na vertical e horizontal, com capacidade de sustentação superior a 1 kg, com proteção UV, com geometria e furação universal para fixação em superfícies planas ou cantos. Referência Intelbras XSA 1000 ou equivalente | pç | 1 | 18.53 |  | 18.53 |  | 18.53 | [7 empty] | 256.3323 | 12
SINAPI | 11950 |  | Bucha de nylon sem aba S6, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips | pç | 4 | 0.16 |  | 0.64 |  | 0.64 | [5 empty] | 8.8534 |  |  | 12
|  | 1.5.8 | Serviço de instalação dos sensores de movimento externos (item 1.5.7) | un |  |  | 12 | 0 | 42.47 | 42.47 | 0 | 509.64 | 509.64 | 105.7042 | 615.3442 |  |  |  | 12
SINAPI | 88266 |  | Eletrotécnico com encargos complementares | h | 0.6 | 41.85 |  |  | 25.11 | 25.11 | [5 empty] | 363.8166 |  |  | 12
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.6 | 28.93 |  |  | 17.36 | 17.36 | [5 empty] | 251.5275 |  |  | 12
TRT9 |  | 1.5.9 | Sensor de movimento tipo interno, detecção com sensor duplo PIR com imunidade a animais domésticos, alcance mínimo 11 m (ângulo 100°). BDI Reduzido para equipamentos | un |  |  | 17 | 121.07 | 0 | 121.07 | 2058.19 | 0 | 2058.19 | 314.4513 | 2372.6413 |  |  |  | 17
Cotação | A4 |  | Sensor de movimento infravermelho passivo tipo interno, cor branca, tensão de operação de 9 a 15 V (ou faixa mais ampla), comunicação com fio com a central, proteção antiviolação, alcance mínimo de 11 metros, ângulo de detecção mínima de 100°, com indicador LED de disparo, tecnologia de detecção com sensor duplo PIR, imunidade de detecção a animais domésticos até 35 kg, consumo máximo 30 mA. Referência Intelbras IVP 5002 PET ou equivalente | pç | 1 | 101.9 |  | 101.9 |  | 101.9 | [7 empty] | 1996.9616 | 17
Cotação | A11 |  | Suporte articulado, articulação de 160o na vertical e horizontal, com capacidade de sustentação superior a 1 kg, com proteção UV, com geometria e furação universal para fixação em superfícies planas ou cantos. Referência Intelbras XSA 1000 ou equivalente | pç | 1 | 18.53 |  | 18.53 |  | 18.53 | [7 empty] | 363.1374 | 17
SINAPI | 11950 |  | Bucha de nylon sem aba S6, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips | pç | 4 | 0.16 |  | 0.64 |  | 0.64 | [5 empty] | 12.5423 |  |  | 17
|  | 1.5.10 | Serviço de instalação dos sensores de movimento internos (item 1.5.9) | un |  |  | 17 | 0 | 35.4 | 35.4 | 0 | 601.8 | 601.8 | 124.819 | 726.619 |  |  |  | 17
SINAPI | 88266 |  | Eletrotécnico com encargos complementares | h | 0.5 | 41.85 |  |  | 20.93 | 20.93 | [5 empty] | 429.6084 |  |  | 17
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.5 | 28.93 |  |  | 14.47 | 14.47 | [5 empty] | 297.0107 |  |  | 17
TRT9 |  | 1.5.11 | Sensor de barreira infravermelho com quatro feixes, uso externo, alcance mínimo de 60 metros, grau de proteção IP54. Inclui acessórios para fixação. BDI Reduzido para equipamentos | un |  |  | 4 | 564.09 | 0 | 564.09 | 2256.36 | 0 | 2256.36 | 344.7278 | 2601.0878 |  |  |  | 4
Cotação | A14 |  | Sensor de barreira infravermelho com quatro feixes, uso externo, alcance mínimo de 60 metros, grau de proteção IP54, consumo de corrente máximo de 100 mA, tensão de alimentação 12V. Referência Intelbras IVA 7100 QUAD ou equivalente | pç | 1 | 563.45 |  | 563.45 |  | 563.45 | [7 empty] | 2598.1366 | 4
SINAPI | 11950 |  | Bucha de nylon sem aba S6, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips | pç | 4 | 0.16 |  | 0.64 |  | 0.64 | [5 empty] | 2.9511 |  |  | 4
TRT9 |  | 1.5.12 | Sensor de barreira infravermelho com seis feixes, uso externo, alcance mínimo de 60 metros, grau de proteção IP54. Inclui acessórios para fixação. BDI Reduzido para equipamentos | un |  |  | 5 | 676.95 | 0 | 676.95 | 3384.75 | 0 | 3384.75 | 517.1237 | 3901.8737 |  |  |  | 5
Cotação | A15 |  | Sensor de barreira infravermelho com seis feixes, uso externo, alcance mínimo de 60 metros, grau de proteção IP54, consumo de corrente máximo de 100 mA, tensão de alimentação 12V. Referência Intelbras IVA 7100 HEXA ou equivalente | pç | 1 | 676.31 |  | 676.31 |  | 676.31 | [7 empty] | 3898.1848 | 5
SINAPI | 11950 |  | Bucha de nylon sem aba S6, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips | pç | 4 | 0.16 |  | 0.64 |  | 0.64 | [5 empty] | 3.6889 |  |  | 5
TRT9 |  | 1.5.13 | Sensor de barreira infravermelho com oito feixes, uso externo, alcance mínimo de 60 metros, grau de proteção IP54. Inclui acessórios para fixação. BDI Reduzido para equipamentos | un |  |  | 3 | 3.58 | 0 | 3.58 | 10.74 | 0 | 10.74 | 1.6409 | 12.3809 |  |  |  | 3
Cotação | A16 |  | Sensor de barreira infravermelho com oito feixes, uso externo, alcance mínimo de 60 metros, grau de proteção IP54, consumo de corrente máximo de 100 mA, tensão de alimentação 12V. Referência Intelbras IVA 7100 OCTA ou equivalente | pç | 1 | 2.941 |  | 2.94 |  | 2.94 | [7 empty] | 10.1675 | 3
SINAPI | 11950 |  | Bucha de nylon sem aba S6, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips | pç | 4 | 0.16 |  | 0.64 |  | 0.64 | [5 empty] | 2.2133 |  |  | 3
|  | 1.5.14 | Serviço de instalação dos sensores de barreira (itens 1.5.11, 1.5.12 e 1.5.13) | un |  |  | 12 | 0 | 70.78 | 70.78 | 0 | 849.36 | 849.36 | 176.1653 | 1025.5253 |  |  |  | 12
SINAPI | 88266 |  | Eletrotécnico com encargos complementares | h | 1 | 41.85 |  |  | 41.85 | 41.85 | [5 empty] | 606.361 |  |  | 12
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 1 | 28.93 |  |  | 28.93 | 28.93 | [5 empty] | 419.1643 |  |  | 12
TRT9 |  | 1.5.15 | Teclado LCD, alfanumérico, com iluminação de fundo, com tampa protetora, para programação e operação do sistema, compatível com a central de alarme fornecida. OBSERVAÇÃO: O projeto prevê 4 teclados para a central AL1. Como a central (modelo cotado) é fornecida com um teclado, neste item está sendo considerado apenas 3 teclados complementares. Caso a licitante opte pelo fornecimento de outro modelo de central, deverá fornecer os 4 teclados previstos. BDI Reduzido para equipamentos |  |  |  | 3 | 240.29 | 0 | 240.29 | 720.87 | 0 | 720.87 | 110.1349 | 831.0049 |  |  |  | 3
Cotação | A2 |  | Teclado para sistema de alarme, alfanumérico LCD com iluminação de fundo, tensão de operação 9 a 15 V (ou faixa mais ampla), cor branca, corrente máxima de operação de 100 mA, conexão via interface RS485, com tampa protetora frontal. Referência Intelbras XAT 4000 ou equivalente. | pç | 1 | 239.65 |  | 239.65 |  | 239.65 | [7 empty] | 828.7915 | 3
SINAPI | 11950 |  | Bucha de nylon sem aba S6, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips | pç | 4 | 0.16 |  | 0.64 |  | 0.64 | [5 empty] | 2.2133 |  |  | 3
TRT9 |  | 1.5.16 | Sirene para sistema de alarme, tensão de operação 9 a 15 V, potência sonora mínima de 120 dB a 1 metro, com proteção UV, cor branca, corrente máxima de operação de 1 A.. BDI Reduzido para equipamentos |  |  |  | 3 | 81.66 | 0 | 81.66 | 244.98 | 0 | 244.98 | 37.4282 | 282.4082 |  |  |  | 3
Cotação | A6 |  | Sirene para sistema de alarme, tensão de operação 9 a 15 V, potência sonora mínima de 120 dB a 1 metro, com proteção UV, cor branca, corrente máxima de operação de 1 A. Referência Intelbras SIR-3000 ou equivalente | pç | 1 | 81.0233 |  | 81.02 |  | 81.02 | [7 empty] | 280.1948 | 3
SINAPI | 11950 |  | Bucha de nylon sem aba S6, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips | pç | 4 | 0.16 |  | 0.64 |  | 0.64 | [5 empty] | 2.2133 |  |  | 3
|  | 1.5.17 | Serviço de instalação dos teclados e sirenes (itens 1.5.15 , 1.5.16 e teclado adicional do item 1.5.1) | un |  |  | 7 | 0 | 70.78 | 70.78 | 0 | 495.46 | 495.46 | 102.7631 | 598.2231 |  |  |  | 7
SINAPI | 88266 |  | Eletrotécnico com encargos complementares | h | 1 | 41.85 |  |  | 41.85 | 41.85 | [5 empty] | 353.7106 |  |  | 7
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 1 | 28.93 |  |  | 28.93 | 28.93 | [5 empty] | 244.5125 |  |  | 7
7
|  | 2 | INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME PATRIMONIAL – SETORIAL DE CASCAVEL | [11 empty] | 40539.9127 |  |  |  | 7
7
|  | 2.1 | SERVIÇOS GERAIS E INTERVENÇÕES CIVIS | [11 empty] | 166.6225 |  |  |  | 7
7
SINAPI | 99802 | 2.1.1 | Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato com vassoura a seco | m² |  | 0.67 | 50 | 0 | 0.56 | 0.56 | 0 | 28 | 28 | 5.8075 | 33.8075 | 33.8075 |  |  | 50
50
SINAPI | 99803 | 2.1.2 | Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato com pano úmido | m² |  | 2.6 | 50 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0 | 110 | 110 | 22.815 | 132.815 | 132.815 |  |  | 50
50
|  | 2.2 | INFRAESTRUTURA | [11 empty] | 18737.0752 |  |  |  | 50
50
TRT9 |  | 2.2.1 | Perfilado liso em chapa de aço galvanizado # 22, largura 38 mm x altura 38 mm, com tampa, instalação superior, inclusive conexões | m |  |  | 45 | 53.46 | 34.63 | 88.09 | 2405.7 | 1558.35 | 3964.05 | 822.1815 | 4786.2315 |  |  |  | 45
TCPO | 16.113.000930 |  | Materiais da composição | un | 1 | 53.46 |  | 53.46 |  | 53.46 | [6 empty] | 2904.665 |  | 45
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.54 | 35.2 |  |  | 19.01 | 19.01 | [5 empty] | 1032.8784 |  |  | 45
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.54 | 28.93 |  |  | 15.62 | 15.62 | [5 empty] | 848.6881 |  |  | 45
TRT9 |  | 2.2.2 | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 32 mm 1" | m |  |  | 100 | 16.98 | 19.24 | 36.22 | 1698 | 1924 | 3622 | 751.2371 | 4373.2371 |  |  |  | 100
TCPO | 16.111.001502 |  | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 32 mm 1" | m | 1.1 | 15.44 |  | 16.98 |  | 16.98 | [6 empty] | 2050.1813 |  | 100
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.3 | 35.2 |  |  | 10.56 | 10.56 | [5 empty] | 1275.0244 |  |  | 100
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.3 | 28.93 |  |  | 8.68 | 8.68 | [5 empty] | 1048.0314 |  |  | 100
TRT9 |  | 2.2.3 | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 25 mm 1" | m |  |  | 110 | 13.38 | 32.07 | 45.45 | 1471.8 | 3527.7 | 4999.5 | 1036.9436 | 6036.4436 |  |  |  | 110
TCPO | 16.111.001102 |  | Eletroduto de aço com costura galvanização eletrolítica Ø 1" | m | 1.05 | 12.74 |  | 13.38 |  | 13.38 | [6 empty] | 1777.0653 |  | 110
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.5 | 35.2 |  |  | 17.6 | 17.6 | [5 empty] | 2337.5447 |  |  | 110
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.5 | 28.93 |  |  | 14.47 | 14.47 | [5 empty] | 1921.8337 |  |  | 110
TRT9 |  | 2.2.4 | Condulete em liga de alumínio fundido Ø 1" | un |  |  | 42 | 37.76 | 32.07 | 69.83 | 1585.92 | 1346.94 | 2932.86 | 608.3029 | 3541.1629 |  |  |  | 42
TCPO | 16.115.000091 |  | Condulete em liga de alumínio fundido Ø 1" | pç | 1 | 28.22 |  | 37.76 |  | 37.76 | [6 empty] | 1914.8548 |  | 42
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.5 | 35.2 |  |  | 17.6 | 17.6 | [5 empty] | 892.5171 |  |  | 42
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.5 | 28.93 |  |  | 14.47 | 14.47 | [5 empty] | 733.791 |  |  | 42
42
|  | 2.3 | CABEAMENTO PARA O SISTEMA DE ALARME | [11 empty] | 4280.991 |  |  |  | 42
42
(SINAPI) | 98262 | 2.3.1 | Cabo telefônico CCI 50, 2 pares, uso interno, sem blindagem | m |  |  | 640 | 1.43 | 4.11 | 5.54 | 915.2 | 2630.4 | 3545.6 | 735.391 | 4280.991 |  |  |  | 640
SINAPI | 11902 |  | Cabo telefônico CCI 50, 2 pares, uso interno, sem blindagem | m | 1.05 | 1.36 |  | 1.43 |  | 1.43 | [5 empty] | 1105.0211 |  |  | 640
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.0641 | 35.2 |  |  | 2.26 | 2.26 | [5 empty] | 1746.3971 |  |  | 640
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.0641 | 28.93 |  |  | 1.85 | 1.85 | [5 empty] | 1429.5728 |  |  | 640
640
|  | 2.4 | CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO SISTEMA | [11 empty] | 4592.9132 |  |  |  | 640
640
TRT9 |  | 2.4.1 | Cabo de cobre duas vias tipo PP isolado e com cobertura em PVC 2 x 1,50 mm² - 450/750 V - 70°C – flexível | m |  |  | 190 | 3.33 | 9.62 | 12.95 | 632.7 | 1827.8 | 2460.5 | 510.331 | 2970.831 |  |  |  | 190
Cotação | A17 |  | Cabo de cobre duas vias tipo PP isolado e com cobertura em PVC 2 x 1,50 mm² - 450/750 V - 70°C – flexível | m | 1.02 | 3.2603 |  | 3.33 |  | 3.33 | [7 empty] | 763.928 | 190
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.15 | 35.2 |  |  | 5.28 | 5.28 | [5 empty] | 1211.2732 |  |  | 190
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.15 | 28.93 |  |  | 4.34 | 4.34 | [5 empty] | 995.6298 |  |  | 190
TRT9 |  | 2.4.2 | Cabo isolado em termoplástico não halogenado 2,50 mm² - 450/750 V - 70°C – flexível | m |  |  | 60 | 2.24 | 7.05 | 9.29 | 134.4 | 423 | 557.4 | 115.61 | 673.01 |  |  |  | 60
TCPO | 16.119.000401 |  | Cabo isolado em termoplástico não halogenado 2,50 mm² - 450/750 V - 70°C – flexível | m | 1.02 | 2.2 |  | 2.24 |  | 2.24 | [6 empty] | 162.2758 |  | 60
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.11 | 35.2 |  |  | 3.87 | 3.87 | [5 empty] | 280.3605 |  |  | 60
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.11 | 28.93 |  |  | 3.18 | 3.18 | [5 empty] | 230.3737 |  |  | 60
TRT9 |  | 2.4.3 | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 25 mm 3/4" | m |  |  | 20 | 8.38 | 19.24 | 27.62 | 167.6 | 384.8 | 552.4 | 114.573 | 666.973 |  |  |  | 20
TCPO | 16.111.001501 |  | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 25 mm 3/4" | m | 1.15 | 7.29 |  | 8.38 |  | 8.38 | [6 empty] | 202.3618 |  | 20
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.3 | 35.2 |  |  | 10.56 | 10.56 | [5 empty] | 255.0049 |  |  | 20
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.3 | 28.93 |  |  | 8.68 | 8.68 | [5 empty] | 209.6063 |  |  | 20
TRT9 |  | 2.4.4 | Condulete PVC rígido encaixe para eletroduto rígido Ø 25 mm 3/4" | un |  |  | 6 | 19.7 | 19.24 | 38.94 | 118.2 | 115.44 | 233.64 | 48.4591 | 282.0991 |  |  |  | 6
TCPO | 16.115.000190.1 |  | Condulete PVC rigido de encaixe com cinco entradas para eletroduto rigido Ø 25 mm 3/4" | pç | 1 | 11.86 |  | 11.86 |  | 11.86 | [6 empty] | 85.9193 |  | 6
TCPO | 16.115.000190.2 |  | Adaptador de encaixe para eletroduto PVC rígido Ø 1" | pç | 2 | 3.92 |  | 7.84 |  | 7.84 | [6 empty] | 56.7965 |  | 6
SINAPI | 88264 |  | Eletricista com encargos complementares | h | 0.3 | 35.2 |  |  | 10.56 | 10.56 | [5 empty] | 76.5015 |  |  | 6
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.3 | 28.93 |  |  | 8.68 | 8.68 | [5 empty] | 62.8819 |  |  | 6
6
|  | 2.5 | EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE ALARME | [11 empty] | 12762.3109 |  |  |  | 6
6
TRT9 |  | 2.5.1 | Central de alarme monitorada AL2, tensão de alimentação 100 a 240 VAC (ou faixa mais ampla), com capacidade de conexão e carga de bateria para operação ininterrupta, com capacidade de comunicação via linha telefônica convencional e via celular (GPRS), incorporado ou por acessórios incluídos, capacidade mínima de 10 zonas, expansível até 60 zonas. Referência Intelbras 4010 Smart ou equivalente. Incluído 1 teclado para programação com display LCD referência Intelbras XAT 4000 LCD ou equivalente. Inclui montagem, programação e testes. Inclui montagem em caixa padrão Telebras dimensões 600 x 600 x 150 mm de sobrepor. BDI Reduzido para equipamentos | un |  |  | 1 | 1759 | 0 | 1759 | 1759 | 0 | 1759 | 268.7409 | 2027.7409 |  |  |  | 1
Cotação | A1 |  | Central de alarme monitorada, tensão de alimentação 100 a 240 VAC (ou faixa mais ampla), com capacidade de conexão e carga de bateria para operação ininterrupta, com capacidade de comunicação via linha telefônica convencional e via celular (GPRS), incorporado ou por acessórios incluídos, capacidade mínima de 10 zonas, expansível até 60 zonas. Referência Intelbras 4010 Smart ou equivalente. Incluído 1 teclado para programação com display LCD referência Intelbras XAT 4000 LCD ou equivalente | pç | 1 | 499.61 |  | 499.61 |  | 499.61 | [7 empty] | 575.9407 | 1
Cotação | A3 |  | Módulo de expansão para central de alarme monitorada com 8 zonas, tensão de alimentação de 12 a 15 V (ou faixa mais ampla), com capacidade de detecção de curto-circuito, capacidade de operação via cabo à distância de 600 metros ou superior. Fornecido com caixa para instalação aparente. Referência Intelbras XEZ 4008 ou equivalente | pç | 1 | 286.0633 |  | 286.06 |  | 286.06 | [7 empty] | 329.7644 | 1
TCPO | 17.102.000010 |  | Caixa de telefone em chapa de aço padrão Telebras, sobrepor, dimensões internas 600 x 600 x 150 mm | pç | 1 | 381.59 |  | 381.59 |  | 381.59 | [6 empty] | 439.8895 |  | 1
Cotação | A8 |  | Acessório comunicador GPRS, sistema quadriband, acompanhado de antena externa, com capacidade para 2 cartões SIM, protocolo TCP/IP. Referência Intelbras XG 4000 ou equivalente | pç | 1 | 280.57 |  | 280.57 |  | 280.57 | [7 empty] | 323.4356 | 1
Cotação | A12 |  | Fonte de alimentação com tensão de entrada de 90 a 240 VAC (ou faixa mais ampla), tensão de saída 12 a 14 V, corrente de saída mínima 5 A. Com função no-break (capacidade de conexão e carregamento de bateria) | pç | 1 | 133.89 |  | 133.89 |  | 133.89 | [7 empty] | 154.3458 | 1
Cotação | A7 |  | Bateria selada 12 V / 5 Ah | pç | 2 | 85.5033 |  | 171.01 |  | 171.01 | [7 empty] | 197.137 | 1
Cotação | A10 |  | Plug fêmea 2P+T 10A padrão NBR 14136 | pç | 1 | 6.2667 |  | 6.27 |  | 6.27 | [7 empty] | 7.2279 | 1
|  | 2.5.2 | Serviço de instalação da central de alarme monitorado AL2 (item 2.5.1) | un |  |  | 1 | 0 | 424.68 | 424.68 | 0 | 424.68 | 424.68 | 88.0827 | 512.7627 |  |  |  | 1
SINAPI | 88266 |  | Eletrotécnico com encargos complementares | h | 6 | 41.85 |  |  | 251.1 | 251.1 | [5 empty] | 303.1805 |  |  | 1
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 6 | 28.93 |  |  | 173.58 | 173.58 | [5 empty] | 209.5821 |  |  | 1
TRT9 |  | 2.5.3 | Sensor de movimento tipo externo, detecção com tecnologia micro-ondas e pirossensor com imunidade a animais domésticos, alcance mínimo 11 m (ângulo 100°). BDI Reduzido para equipamentos | un |  |  | 6 | 543.58 | 0 | 543.58 | 3261.48 | 0 | 3261.48 | 498.2905 | 3759.7705 |  |  |  | 6
Cotação | A5 |  | Sensor de movimento infravermelho passivo tipo externo, cor branca, tensão de operação de 9 a 15 V (ou faixa mais ampla), comunicação com fio com a central, proteção antiviolação, alcance mínimo de 11 metros, ângulo de detecção mínima de 100°, com indicador LED de disparo, tecnologia de detecção via pirosensor e microondas, imunidade de detecção a animais domésticos até 35 kg, grau de proteção IP65, consumo máximo 35 mA. Distância mínima de operação com a central de 80 m. Referência Intelbras IVP 3000 MW EX ou equivalente | pç | 1 | 524.41 |  | 524.41 |  | 524.41 | [7 empty] | 3627.1777 | 6
Cotação | A11 |  | Suporte articulado, articulação de 160o na vertical e horizontal, com capacidade de sustentação superior a 1 kg, com proteção UV, com geometria e furação universal para fixação em superfícies planas ou cantos. Referência Intelbras XSA 1000 ou equivalente | pç | 1 | 18.53 |  | 18.53 |  | 18.53 | [7 empty] | 128.1661 | 6
SINAPI | 11950 |  | Bucha de nylon sem aba S6, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips | pç | 4 | 0.16 |  | 0.64 |  | 0.64 | [5 empty] | 4.4267 |  |  | 6
|  | 2.5.4 | Serviço de instalação dos sensores de movimento externos (item 2.5.3) | un |  |  | 12 | 0 | 42.47 | 42.47 | 0 | 509.64 | 509.64 | 105.7042 | 615.3442 |  |  |  | 12
SINAPI | 88266 |  | Eletrotécnico com encargos complementares | h | 0.6 | 41.85 |  |  | 25.11 | 25.11 | [5 empty] | 363.8166 |  |  | 12
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.6 | 28.93 |  |  | 17.36 | 17.36 | [5 empty] | 251.5275 |  |  | 12
TRT9 |  | 2.5.5 | Sensor de movimento tipo interno, detecção com sensor duplo PIR com imunidade a animais domésticos, alcance mínimo 11 m (ângulo 100°). BDI Reduzido para equipamentos | un |  |  | 2 | 121.07 | 0 | 121.07 | 242.14 | 0 | 242.14 | 36.9943 | 279.1343 |  |  |  | 2
Cotação | A4 |  | Sensor de movimento infravermelho passivo tipo interno, cor branca, tensão de operação de 9 a 15 V (ou faixa mais ampla), comunicação com fio com a central, proteção antiviolação, alcance mínimo de 11 metros, ângulo de detecção mínima de 100°, com indicador LED de disparo, tecnologia de detecção com sensor duplo PIR, imunidade de detecção a animais domésticos até 35 kg, consumo máximo 30 mA. Referência Intelbras IVP 5002 PET ou equivalente | pç | 1 | 101.9 |  | 101.9 |  | 101.9 | [7 empty] | 234.9367 | 2
Cotação | A11 |  | Suporte articulado, articulação de 160o na vertical e horizontal, com capacidade de sustentação superior a 1 kg, com proteção UV, com geometria e furação universal para fixação em superfícies planas ou cantos. Referência Intelbras XSA 1000 ou equivalente | pç | 1 | 18.53 |  | 18.53 |  | 18.53 | [7 empty] | 42.722 | 2
SINAPI | 11950 |  | Bucha de nylon sem aba S6, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips | pç | 4 | 0.16 |  | 0.64 |  | 0.64 | [5 empty] | 1.4756 |  |  | 2
|  | 2.5.6 | Serviço de instalação dos sensores de movimento internos (item 2.5.5) | un |  |  | 17 | 0 | 35.4 | 35.4 | 0 | 601.8 | 601.8 | 124.819 | 726.619 |  |  |  | 17
SINAPI | 88266 |  | Eletrotécnico com encargos complementares | h | 0.5 | 41.85 |  |  | 20.93 | 20.93 | [5 empty] | 429.6084 |  |  | 17
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 0.5 | 28.93 |  |  | 14.47 | 14.47 | [5 empty] | 297.0107 |  |  | 17
TRT9 |  | 2.5.7 | Sensor de barreira infravermelho com seis feixes, uso externo, alcance mínimo de 60 metros, grau de proteção IP54. Inclui acessórios para fixação. BDI Reduzido para equipamentos | un |  |  | 1 | 620.44 | 0 | 620.44 | 620.44 | 0 | 620.44 | 94.7911 | 715.2311 |  |  |  | 1
Cotação | A14 |  | Sensor de barreira infravermelho com seis feixes, uso externo, alcance mínimo de 60 metros, grau de proteção IP54, consumo de corrente máximo de 100 mA, tensão de alimentação 12V. Referência Intelbras IVA 7100 HEXA ou equivalente | pç | 1.1 | 563.45 |  | 619.8 |  | 619.8 | [7 empty] | 714.4933 | 1
SINAPI | 11950 |  | Bucha de nylon sem aba S6, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips | pç | 4 | 0.16 |  | 0.64 |  | 0.64 | [5 empty] | 0.73778 |  |  | 1
TRT9 |  | 2.5.8 | Sensor de barreira infravermelho com oito feixes, uso externo, alcance mínimo de 60 metros, grau de proteção IP54. Inclui acessórios para fixação. BDI Reduzido para equipamentos | un |  |  | 4 | 744.58 | 0 | 744.58 | 2978.32 | 0 | 2978.32 | 455.0292 | 3433.3492 |  |  |  | 4
Cotação | A15 |  | Sensor de barreira infravermelho com oito feixes, uso externo, alcance mínimo de 60 metros, grau de proteção IP54, consumo de corrente máximo de 100 mA, tensão de alimentação 12V. Referência Intelbras IVA 7100 OCTA ou equivalente | pç | 1.1 | 676.31 |  | 743.94 |  | 743.94 | [7 empty] | 3430.398 | 4
SINAPI | 11950 |  | Bucha de nylon sem aba S6, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips | pç | 4 | 0.16 |  | 0.64 |  | 0.64 | [5 empty] | 2.9511 |  |  | 4
|  | 2.5.9 | Serviço de instalação dos sensores de barreira (itens 2.5.7 e 2.5.8) | un |  |  | 5 | 0 | 70.78 | 70.78 | 0 | 353.9 | 353.9 | 73.4022 | 427.3022 |  |  |  | 5
SINAPI | 88266 |  | Eletrotécnico com encargos complementares | h | 1 | 41.85 |  |  | 41.85 | 41.85 | [5 empty] | 252.6504 |  |  | 5
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 1 | 28.93 |  |  | 28.93 | 28.93 | [5 empty] | 174.6518 |  |  | 5
TRT9 |  | 2.5.10 | Sirene para sistema de alarme, tensão de operação 9 a 15 V, potência sonora mínima de 120 dB a 1 metro, com proteção UV, cor branca, corrente máxima de operação de 1 A. BDI Reduzido para equipamentos |  |  |  | 1 | 81.66 | 0 | 81.66 | 81.66 | 0 | 81.66 | 12.4761 | 94.1361 |  |  |  | 1
Cotação | A6 |  | Sirene para sistema de alarme, tensão de operação 9 a 15 V, potência sonora mínima de 120 dB a 1 metro, com proteção UV, cor branca, corrente máxima de operação de 1 A. Referência Intelbras SIR-3000 ou equivalente | pç | 1 | 81.0233 |  | 81.02 |  | 81.02 | [7 empty] | 93.3983 | 1
SINAPI | 11950 |  | Bucha de nylon sem aba S6, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips | pç | 4 | 0.16 |  | 0.64 |  | 0.64 | [5 empty] | 0.73778 |  |  | 1
|  | 2.5.11 | Serviço de instalação dos teclados e sirenes (item 2.5.10 e teclado do item 2.5.1). OBSERVAÇÃO: O projeto prevê 1 teclado para a central AL2. Como a central (modelo cotado) é fornecida com um teclado, neste item está sendo considerado apenas o serviço de instalação. Caso a licitante opte pelo fornecimento de outro modelo de central, deverá fornecer o teclado previsto. BDI Reduzido para equipamentos | un |  |  | 2 | 0 | 70.78 | 70.78 | 0 | 141.56 | 141.56 | 29.3609 | 170.9209 |  |  |  | 2
SINAPI | 88266 |  | Eletrotécnico com encargos complementares | h | 1 | 41.85 |  |  | 41.85 | 41.85 | [5 empty] | 101.0602 |  |  | 2
SINAPI | 88247 |  | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 1 | 28.93 |  |  | 28.93 | 28.93 | [5 empty] | 69.8607 |  |  | 2
2
TOTAL | [10 empty] | 59913.55 | 57870.7 | 117784.25 | 22864.5311 | 140648.7811 | 74548.125 | 31230.7731 | 34869.883

## Cronograma
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: | INSTALAÇÃO DE ALARME PATRIMONIAL
ENDEREÇO: | FÓRUM DO TRABALHO DE CASCAVEL E SETORIAL – RUA GALIBIS, 328 – CASCAVEL/PR | [6 empty] | 26.17%
LOCAL: | CASCAVEL/PR
2021-02-01
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | % OBRA | medição 01 30 dias |  | medição 02 45 dias |  | TOTAL
|  |  |  | % | VALOR R$ | % | VALOR R$ | % | VALOR R$
1 | INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME PATRIMONIAL – FÓRUM DE CASCAVEL | 100108.8684 | 71.18% | 100% | 100108.8684 | 0% | 0 | 100% | 100108.8684
1.1 | SERVIÇOS GERAIS E INTERVENÇÕES CIVIS | 3143.9977 | 2.235% | 100% | 3143.9977 | 0% | 0 | 100% | 3143.9977
1.1.1 | Serviço de retirada do sistema de alarme patrimonial existente e organização dos materiais retirados em local indicado pela fiscalização | 1858.3481 | 1.321% | 100% | 1858.3481 | 0% | 0 | 100% | 1858.3481
1.1.2 | Retirada e recolocação de forro removível em placas (62,5 x 62,5 cm) | 890.8267 | 0.6334% | 100% | 890.8267 | 0% | 0 | 100% | 890.8267
1.1.3 | Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato com vassoura a seco | 80.8964 | 0.05752% | 100% | 80.8964 | 0% | 0 | 100% | 80.8964
1.1.4 | Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato com pano úmido | 313.9265 | 0.2232% | 100% | 313.9265 | 0% | 0 | 100% | 313.9265
1.2 | INFRAESTRUTURA | 43614.0327 | 31.01% | 100% | 43614.0327 | 0% | 0 | 100% | 43614.0327
1.2.1 | Perfilado liso em chapa de aço galvanizado # 22, largura 38 mm x altura 38 mm, com tampa, instalação superior, inclusive conexões | 8934.2988 | 6.352% | 100% | 8934.2988 | 0% | 0 | 100% | 8934.2988
1.2.2 | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 32 mm 1" | 8309.1505 | 5.908% | 100% | 8309.1505 | 0% | 0 | 100% | 8309.1505
1.2.3 | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 25 mm 1" | 17011.7957 | 12.1% | 100% | 17011.7957 | 0% | 0 | 100% | 17011.7957
1.2.4 | Condulete em liga de alumínio fundido Ø 1" | 9358.7877 | 6.654% | 100% | 9358.7877 | 0% | 0 | 100% | 9358.7877
1.3 | CABEAMENTO PARA O SISTEMA DE ALARME | 16626.0284 | 11.82% | 100% | 16626.0284 | 0% | 0 | 100% | 16626.0284
1.3.1 | Cabo telefônico CCI 50, 2 pares, uso interno, sem blindagem | 13645.6588 | 9.702% | 100% | 13645.6588 | 0% | 0 | 100% | 13645.6588
1.3.2 | Cabo de par trancado UTP, 4 pares, categoria 6 | 2980.3695 | 2.119% | 100% | 2980.3695 | 0% | 0 | 100% | 2980.3695
1.4 | CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO SISTEMA | 9504.7636 | 6.758% | 100% | 9504.7636 | 0% | 0 | 100% | 9504.7636
1.4.1 | Cabo de cobre duas vias tipo PP isolado e com cobertura em PVC 2 x 1,50 mm² - 450/750 V - 70°C – flexível | 5863.4822 | 4.169% | 100% | 5863.4822 | 0% | 0 | 100% | 5863.4822
1.4.2 | Cabo isolado em termoplástico não halogenado 2,50 mm² - 450/750 V - 70°C – flexível | 2243.3668 | 1.595% | 100% | 2243.3668 | 0% | 0 | 100% | 2243.3668
1.4.3 | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 25 mm 3/4" | 833.7162 | 0.5928% | 100% | 833.7162 | 0% | 0 | 100% | 833.7162
1.4.4 | Condulete PVC rígido encaixe para eletroduto rígido Ø 25 mm 3/4" | 564.1983 | 0.4011% | 100% | 564.1983 | 0% | 0 | 100% | 564.1983
1.5 | EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE ALARME | 27220.0461 | 19.35% | 100% | 27220.0461 | 0% | 0 | 100% | 27220.0461
1.5.1 | Central de alarme monitorada AL1, tensão de alimentação 100 a 240 VAC (ou faixa mais ampla), com capacidade de conexão e carga de bateria para operação ininterrupta, com capacidade de comunicação via linha telefônica convencional e via celular (GPRS), incorporado ou por acessórios incluídos, capacidade mínima de 10 zonas, expansível até 60 zonas. Referência Intelbras 4010 Smart ou equivalente. Incluído 1 teclado para programação com display LCD referência Intelbras XAT 4000 LCD ou equivalente. Inclui montagem, programação e testes. Inclui montagem em caixa padrão Telebras dimensões 600 x 600 x 150 mm de sobrepor. BDI Reduzido para equipamentos | 2032.2367 | 1.445% | 100% | 2032.2367 | 0% | 0 | 100% | 2032.2367
1.5.2 | Serviço de instalação da central de alarme monitorado AL1 (item 1.5.1) | 512.7627 | 0.3646% | 100% | 512.7627 | 0% | 0 | 100% | 512.7627
1.5.3 | Quadro de expansão para 16 zonas com fonte de alimentação e bateria (EXP1). BDI Reduzido para equipamentos | 834.4402 | 0.5933% | 100% | 834.4402 | 0% | 0 | 100% | 834.4402
1.5.4 | Serviço de instalação do quadro de expansão EXP1 (item 1.5.3) | 341.8418 | 0.243% | 100% | 341.8418 | 0% | 0 | 100% | 341.8418
1.5.5 | Quadro de expansão para 8 zonas com fonte de alimentação e bateria (EXP2 e EXP3). BDI Reduzido para equipamentos | 2328.4321 | 1.655% | 100% | 2328.4321 | 0% | 0 | 100% | 2328.4321
1.5.6 | Serviço de instalação dos quadros de expansão EXP2 e EXP3 (item 1.5.5) | 683.6835 | 0.4861% | 100% | 683.6835 | 0% | 0 | 100% | 683.6835
1.5.7 | Sensor de movimento tipo externo, detecção com tecnologia micro-ondas e pirossensor com imunidade a animais domésticos, alcance mínimo 11 m (ângulo 100°). BDI Reduzido para equipamentos | 7519.541 | 5.346% | 100% | 7519.541 | 0% | 0 | 100% | 7519.541
1.5.8 | Serviço de instalação dos sensores de movimento externos (item 1.5.7) | 615.3442 | 0.4375% | 100% | 615.3442 | 0% | 0 | 100% | 615.3442
1.5.9 | Sensor de movimento tipo interno, detecção com sensor duplo PIR com imunidade a animais domésticos, alcance mínimo 11 m (ângulo 100°). BDI Reduzido para equipamentos | 2372.6413 | 1.687% | 100% | 2372.6413 | 0% | 0 | 100% | 2372.6413
1.5.10 | Serviço de instalação dos sensores de movimento internos (item 1.5.9) | 726.619 | 0.5166% | 100% | 726.619 | 0% | 0 | 100% | 726.619
1.5.11 | Sensor de barreira infravermelho com quatro feixes, uso externo, alcance mínimo de 60 metros, grau de proteção IP54. Inclui acessórios para fixação. BDI Reduzido para equipamentos | 2601.0878 | 1.849% | 100% | 2601.0878 | 0% | 0 | 100% | 2601.0878
1.5.12 | Sensor de barreira infravermelho com seis feixes, uso externo, alcance mínimo de 60 metros, grau de proteção IP54. Inclui acessórios para fixação. BDI Reduzido para equipamentos | 3901.8737 | 2.774% | 100% | 3901.8737 | 0% | 0 | 100% | 3901.8737
1.5.13 | Sensor de barreira infravermelho com oito feixes, uso externo, alcance mínimo de 60 metros, grau de proteção IP54. Inclui acessórios para fixação. BDI Reduzido para equipamentos | 12.3809 | 0.008803% | 100% | 12.3809 | 0% | 0 | 100% | 12.3809
1.5.14 | Serviço de instalação dos sensores de barreira (itens 1.5.11, 1.5.12 e 1.5.13) | 1025.5253 | 0.7291% | 100% | 1025.5253 | 0% | 0 | 100% | 1025.5253
1.5.15 | Teclado LCD, alfanumérico, com iluminação de fundo, com tampa protetora, para programação e operação do sistema, compatível com a central de alarme fornecida. OBSERVAÇÃO: O projeto prevê 4 teclados para a central AL1. Como a central (modelo cotado) é fornecida com um teclado, neste item está sendo considerado apenas 3 teclados complementares. Caso a licitante opte pelo fornecimento de outro modelo de central, deverá fornecer os 4 teclados previstos. BDI Reduzido para equipamentos | 831.0049 | 0.5908% | 100% | 831.0049 | 0% | 0 | 100% | 831.0049
1.5.16 | Sirene para sistema de alarme, tensão de operação 9 a 15 V, potência sonora mínima de 120 dB a 1 metro, com proteção UV, cor branca, corrente máxima de operação de 1 A.. BDI Reduzido para equipamentos | 282.4082 | 0.2008% | 100% | 282.4082 | 0% | 0 | 100% | 282.4082
1.5.17 | Serviço de instalação dos teclados e sirenes (itens 1.5.15 , 1.5.16 e teclado adicional do item 1.5.1) | 598.2231 | 0.4253% | 100% | 598.2231 | 0% | 0 | 100% | 598.2231
2 | INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME PATRIMONIAL – SETORIAL DE CASCAVEL | 40539.9127 | 28.82% | 0% | 0 | 100% | 40539.9127 | 100% | 40539.9127
2.1 | SERVIÇOS GERAIS E INTERVENÇÕES CIVIS | 166.6225 | 0.1185% | 0% | 0 | 100% | 166.6225 | 100% | 166.6225
2.1.1 | Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato com vassoura a seco | 33.8075 | 0.02404% |  | 0 | 100% | 33.8075 | 100% | 33.8075
2.1.2 | Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato com pano úmido | 132.815 | 0.09443% |  | 0 | 100% | 132.815 | 100% | 132.815
2.2 | INFRAESTRUTURA | 18737.0752 | 13.32% | 0% | 0 | 100% | 18737.0752 | 100% | 18737.0752
2.2.1 | Perfilado liso em chapa de aço galvanizado # 22, largura 38 mm x altura 38 mm, com tampa, instalação superior, inclusive conexões | 4786.2315 | 3.403% |  | 0 | 100% | 4786.2315 | 100% | 4786.2315
2.2.2 | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 32 mm 1" | 4373.2371 | 3.109% |  | 0 | 100% | 4373.2371 | 100% | 4373.2371
2.2.3 | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 25 mm 1" | 6036.4436 | 4.292% |  | 0 | 100% | 6036.4436 | 100% | 6036.4436
2.2.4 | Condulete em liga de alumínio fundido Ø 1" | 3541.1629 | 2.518% |  | 0 | 100% | 3541.1629 | 100% | 3541.1629
2.3 | CABEAMENTO PARA O SISTEMA DE ALARME | 4280.991 | 3.044% | 0% | 0 | 100% | 4280.991 | 100% | 4280.991
2.3.1 | Cabo telefônico CCI 50, 2 pares, uso interno, sem blindagem | 4280.991 | 3.044% |  | 0 | 100% | 4280.991 | 100% | 4280.991
2.4 | CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DO SISTEMA | 4592.9132 | 3.266% | 0% | 0 | 100% | 4592.9132 | 100% | 4592.9132
2.4.1 | Cabo de cobre duas vias tipo PP isolado e com cobertura em PVC 2 x 1,50 mm² - 450/750 V - 70°C – flexível | 2970.831 | 2.112% |  | 0 | 100% | 2970.831 | 100% | 2970.831
2.4.2 | Cabo isolado em termoplástico não halogenado 2,50 mm² - 450/750 V - 70°C – flexível | 673.01 | 0.4785% |  | 0 | 100% | 673.01 | 100% | 673.01
2.4.3 | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 25 mm 3/4" | 666.973 | 0.4742% |  | 0 | 100% | 666.973 | 100% | 666.973
2.4.4 | Condulete PVC rígido encaixe para eletroduto rígido Ø 25 mm 3/4" | 282.0991 | 0.2006% |  | 0 | 100% | 282.0991 | 100% | 282.0991
2.5 | EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE ALARME | 12762.3109 | 9.074% | 0% | 0 | 100% | 12762.3109 | 100% | 12762.3109
2.5.1 | Central de alarme monitorada AL2, tensão de alimentação 100 a 240 VAC (ou faixa mais ampla), com capacidade de conexão e carga de bateria para operação ininterrupta, com capacidade de comunicação via linha telefônica convencional e via celular (GPRS), incorporado ou por acessórios incluídos, capacidade mínima de 10 zonas, expansível até 60 zonas. Referência Intelbras 4010 Smart ou equivalente. Incluído 1 teclado para programação com display LCD referência Intelbras XAT 4000 LCD ou equivalente. Inclui montagem, programação e testes. Inclui montagem em caixa padrão Telebras dimensões 600 x 600 x 150 mm de sobrepor. BDI Reduzido para equipamentos | 2027.7409 | 1.442% | 0% | 0 | 100% | 2027.7409 | 100% | 2027.7409
2.5.2 | Serviço de instalação da central de alarme monitorado AL2 (item 2.5.1) | 512.7627 | 0.3646% | 0% | 0 | 100% | 512.7627 | 100% | 512.7627
2.5.3 | Sensor de movimento tipo externo, detecção com tecnologia micro-ondas e pirossensor com imunidade a animais domésticos, alcance mínimo 11 m (ângulo 100°). BDI Reduzido para equipamentos | 3759.7705 | 2.673% | 0% | 0 | 100% | 3759.7705 | 100% | 3759.7705
2.5.4 | Serviço de instalação dos sensores de movimento externos (item 2.5.3) | 615.3442 | 0.4375% | 0% | 0 | 100% | 615.3442 | 100% | 615.3442
2.5.5 | Sensor de movimento tipo interno, detecção com sensor duplo PIR com imunidade a animais domésticos, alcance mínimo 11 m (ângulo 100°). BDI Reduzido para equipamentos | 279.1343 | 0.1985% | 0% | 0 | 100% | 279.1343 | 100% | 279.1343
2.5.6 | Serviço de instalação dos sensores de movimento internos (item 2.5.5) | 726.619 | 0.5166% | 0% | 0 | 100% | 726.619 | 100% | 726.619
2.5.7 | Sensor de barreira infravermelho com seis feixes, uso externo, alcance mínimo de 60 metros, grau de proteção IP54. Inclui acessórios para fixação. BDI Reduzido para equipamentos | 715.2311 | 0.5085% | 0% | 0 | 100% | 715.2311 | 100% | 715.2311
2.5.8 | Sensor de barreira infravermelho com oito feixes, uso externo, alcance mínimo de 60 metros, grau de proteção IP54. Inclui acessórios para fixação. BDI Reduzido para equipamentos | 3433.3492 | 2.441% | 0% | 0 | 100% | 3433.3492 | 100% | 3433.3492
2.5.9 | Serviço de instalação dos sensores de barreira (itens 2.5.7 e 2.5.8) | 427.3022 | 0.3038% | 0% | 0 | 100% | 427.3022 | 100% | 427.3022
2.5.10 | Sirene para sistema de alarme, tensão de operação 9 a 15 V, potência sonora mínima de 120 dB a 1 metro, com proteção UV, cor branca, corrente máxima de operação de 1 A. BDI Reduzido para equipamentos | 94.1361 | 0.06693% | 0% | 0 | 100% | 94.1361 | 100% | 94.1361
2.5.11 | Serviço de instalação dos teclados e sirenes (item 2.5.10 e teclado do item 2.5.1). OBSERVAÇÃO: O projeto prevê 1 teclado para a central AL2. Como a central (modelo cotado) é fornecida com um teclado, neste item está sendo considerado apenas o serviço de instalação. Caso a licitante opte pelo fornecimento de outro modelo de central, deverá fornecer o teclado previsto. BDI Reduzido para equipamentos | 170.9209 | 0.1215% | 0% | 0 | 100% | 170.9209 | 100% | 170.9209
| TOTAL | 140648.7811 | 100% | 71.18% | 100108.8684 | 28.82% | 40539.9127 | 100% | 140648.7811

## Cotações
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO - PARANÁ
FÓRUM DO TRABALHO E SETORIAL DE CASCAVEL – INSTALAÇÃO DE ALARME PATRIMONIAL
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | FONTE 1 | COTAÇÃO 1 | FONTE 2 | COTAÇÃO 2 | FONTE 3 | COTAÇÃO 3 | MÉDIA | MEDIANA | MENOR VALOR ENTRE A MÉDIA E A MEDIANA | TOTAL (Quantidade X Menor Valor entre a Média e a Mediana)
A1 | Central Intelbras 4010 Smart c/ 1 teclado | pç | 2 | CFTV Clube | 482.11 | Upperseg | 499.61 | Tudo Forte | 601.25 | 527.6567 | 499.61 | 499.61 | 999.22
A2 | Teclado Intelbras LCD XAT 4000 | pç | 3 | Tudo Forte | 227.9 | Upperseg | 241.21 | Net Alarmes | 249.84 | 239.65 | 241.21 | 239.65 | 718.95
A3 | Expansor de zonas Intelbras XEZ 4008 | pç | 6 | Eletrônica Santana | 291.9 | Direct Seg | 288.98 | Upperseg | 277.31 | 286.0633 | 288.98 | 286.0633 | 1716.38
A4 | Sensor interno Intelbras IVP 5002 PET | pç | 19 | Upperseg | 102.51 | Net Alarmes | 106.3 | CFTV Clube | 96.89 | 101.9 | 102.51 | 101.9 | 1936.1
A5 | Sensor externo Intelbras IVP 3000 MW EX | pç | 18 | Upperseg | 536.66 | Net Alarmes | 528 | CFTV Clube | 508.57 | 524.41 | 528 | 524.41 | 9439.38
A6 | Sirene Intelbras SIR-3000 | pç | 4 | Net Alarmes | 81.84 | Upperseg | 78.76 | Intelservice | 82.47 | 81.0233 | 81.84 | 81.0233 | 324.0933
A7 | Bateria selada 12V / 5 Ah | pç | 7 | Net Alarmes | 77.25 | Mundomax | 89.27 | WAZ | 89.99 | 85.5033 | 89.27 | 85.5033 | 598.5233
A8 | Comunicador GPRS Intelbras XG4000 | pç | 2 | Upperseg | 268.76 | Net Alarmes | 357.39 | Tudo em Tecnologia | 280.57 | 302.24 | 280.57 | 280.57 | 561.14
A9 | Relé 12 Vdc / 10 A | pç | 1 | Arducore | 3.9 | Achei Componentes | 7.3 | Loja da Robótica | 3.9 | 5.0333 | 3.9 | 3.9 | 3.9
A10 | Plug fêmea 2P+T 10A | pç | 5 | Tramontina | 6.22 | Superpro | 6.29 | Ferramentas Kenedy | 6.29 | 6.2667 | 6.29 | 6.2667 | 31.3333
A11 | Suporte articulado para sensor Intelbras XSA 1000 | pç | 37 | Upperseg | 17.96 | Net Alarmes | 18.53 | Eletroinfo Cia | 20.2 | 18.8967 | 18.53 | 18.53 | 685.61
A12 | Fonte no-break 12,8 V / 5A | pç | 5 | Upperseg | 115.81 | Deltaxrux | 144.9 | Segurança Automatizada | 140.96 | 133.89 | 140.96 | 133.89 | 669.45
A13 | Sensor de barreira IVA 7100 QUAD | pç | 4 | Upperseg | 463.51 | CFTV Clube | 437.88 | Net Alarmes | 445.74 | 449.0433 | 445.74 | 445.74 | 1782.96
A14 | Sensor de barreira IVA 7100 HEXA | pç | 6 | Upperseg | 573.71 | CFTV Clube | 553.56 | Net Alarmes | 563.45 | 563.5733 | 563.45 | 563.45 | 3380.7
A15 | Sensor de barreira IVA 7100 OCTA | pç | 7 | Upperseg | 676.31 | IGTECH | 707.22 | Foco IT | 674.69 | 686.0733 | 676.31 | 676.31 | 4734.17
A16 | Cabo UTP Cat6 | m | 330 | Upperseg | 3.8309 | Kabum | 2.8524 | Casa do Provedor | 2.941 | 3.2081 | 2.941 | 2.941 | 970.5246
A17 | Cabo de cobre PP 2 x 1,5 mm² – 750 V | m | 565 | Loja Luz do Mundo | 3.13 | Ferramentas Kenedy | 3.3609 | Casa do Eletricista | 3.29 | 3.2603 | 3.29 | 3.2603 | 1842.0695
[12 empty] | TOTAL | 28552.4346
SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA COLETA DE PREÇOS |  | Sandro Pohl da Silva
MÉTODO UTILIZADO |  | Foram obtidas cotações para os itens inexistentes nas tabelas SINAPI e TCPO, adotando-se o menor valor entre a média e a mediana.
JUSTIFICATIVA PARA A METODOLOGIA |  | Na quase totalidade das situações, não se deve estimar os preços de mercado a partir do menor valor. Há uma razão técnica para isso: estatisticamente, o menor valor não representa a tendência dos preços de mercado. Representa, apenas, o valor mais barato dentre os preços coletados pelo gestor. Por não ser uma medida da tendência dos preços de mercado, não há suporte técnico para adotá-lo como regra geral. As medidas estatísticas que, realmente, devem ser adotadas são a média e a mediana, pois se destinam a medir a tendência dos preços coletados na amostra. São o que, em Estatística, denominamos de medidas de tendência central. Como a média e a mediana reproduzem bem a tendência de preço, opta-se pela menor das duas, buscando-se um preço mais favorável para Administração. A pesquisa de preços foi realizada em sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, conforme previsto no inciso III, art. 5º da IN nº 73, de 05 de agosto de 2020. As pesquisas de preços foram realizadas em abril/2024.
Este documento está em conformidade com os arts. 3º e 6º da IN nº 73, de 05 de agosto de 2020.

## BDI Serviços
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO - PARANÁ
FÓRUM DO TRABALHO E SETORIAL DE CASCAVEL
INSTALAÇÃO DE ALARME PATRIMONIAL
Cálculo do BDI – Serviços
Risco/seguros |  | 2%
Administração central |  | 4%
Despesas financeiras |  | 1%
Lucro |  | 7%
TRIBUTOS | COFINS | 3%
| Previdência | 0%
| PIS | 0.65%
| ISS | 1.474%
X = somatória de Risco/Seguros e da Administração Central | 6%
Y = Despesas Financeiras | 1%
Z = Lucro | 7%
I = somatória dos tributos | 5.124%
BDI = ((1 + X) (1 + Y) (1 + Z) / (1 - I)) - 1 | 20.74%
A aliquota do ISS no Município de MARINGÁ é de 3% sobre o valor dos serviços, o que reflete em 1,47% sobre o valor total da planilha orçamentária.
MATERIAL | 59913.55 | 50.87%
MÃO-DE-OBRA | 57870.7 | 49.13%
TOTAL | 117784.25 | 100%
ALÍQUOTA ISS (3% DA PARCELA DE M.O.) | 1.474%

## BDI Equipamentos
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO - PARANÁ
FÓRUM DO TRABALHO E SETORIAL DE CASCAVEL
INSTALAÇÃO DE ALARME PATRIMONIAL
Cálculo do BDI – Equipamentos
Risco/seguros |  | 1.33%
Administração central |  | 3.45%
Despesas financeiras |  | 0.85%
Lucro |  | 5.11%
TRIBUTOS | COFINS | 3%
| Previdência | 0%
| PIS | 0.65%
X = somatória de Risco/Seguros e da Administração Central | 4.78%
Y = Despesas Financeiras | 0.85%
Z = Lucro | 5.11%
I = somatória dos tributos | 3.65%
BDI = ((1 + X) (1 + Y) (1 + Z) / (1 - I)) - 1 | 15.28%

## ABC Serviços
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO - PARANÁ
FÓRUM DO TRABALHO E SETORIAL DE CASCAVEL
INSTALAÇÃO DE ALARME PATRIMONIAL
CURVA ABC – SERVIÇOS
ITENS | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR (R$) | % | % ACUM
1.3.1, 2.3.1 | Cabo telefônico CCI 50, 2 pares, uso interno, sem blindagem | m | 2680 | 17926.6499 | 12.75% | 12.75%
1.2.3 | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 25 mm 1" | m | 310 | 17011.7957 | 12.1% | 24.84%
1.5.7, 2.5.3 | Sensor de movimento tipo externo, detecção com tecnologia micro-ondas e pirossensor com imunidade a animais domésticos, alcance mínimo 11 m (ângulo 100°). BDI Reduzido para equipamentos | un | 18 | 11279.3114 | 8.019% | 32.86%
1.2.4 | Condulete em liga de alumínio fundido Ø 1" | un | 111 | 9358.7877 | 6.654% | 39.51%
1.2.1 | Perfilado liso em chapa de aço galvanizado # 22, largura 38 mm x altura 38 mm, com tampa, instalação superior, inclusive conexões | m | 84 | 8934.2988 | 6.352% | 45.87%
1.4.1, 2.4.1 | Cabo de cobre duas vias tipo PP isolado e com cobertura em PVC 2 x 1,50 mm² - 450/750 V - 70°C – flexível | m | 565 | 8834.3132 | 6.281% | 52.15%
1.2.2 | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 32 mm 1" | m | 190 | 8309.1505 | 5.908% | 58.06%
2.2.3 | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 25 mm 1" | m | 110 | 6036.4436 | 4.292% | 62.35%
2.2.1 | Perfilado liso em chapa de aço galvanizado # 22, largura 38 mm x altura 38 mm, com tampa, instalação superior, inclusive conexões | m | 45 | 4786.2315 | 3.403% | 65.75%
1.5.12, 2.5.7 | Sensor de barreira infravermelho com seis feixes, uso externo, alcance mínimo de 60 metros, grau de proteção IP54. Inclui acessórios para fixação. BDI Reduzido para equipamentos | un | 6 | 4617.1048 | 3.283% | 69.03%
2.2.2 | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 32 mm 1" | m | 100 | 4373.2371 | 3.109% | 72.14%
2.2.4 | Condulete em liga de alumínio fundido Ø 1" | un | 42 | 3541.1629 | 2.518% | 74.66%
1.5.13, 2.5.8 | Sensor de barreira infravermelho com oito feixes, uso externo, alcance mínimo de 60 metros, grau de proteção IP54. Inclui acessórios para fixação. BDI Reduzido para equipamentos | un | 7 | 3445.73 | 2.45% | 77.11%
1.3.2 | Cabo de par trancado UTP, 4 pares, categoria 6 | m | 330 | 2980.3695 | 2.119% | 79.23%
1.4.2, 2.4.2 | Cabo isolado em termoplástico não halogenado 2,50 mm² - 450/750 V - 70°C – flexível | m | 260 | 2916.3768 | 2.074% | 81.3%
1.5.9, 2.5.5 | Sensor de movimento tipo interno, detecção com sensor duplo PIR com imunidade a animais domésticos, alcance mínimo 11 m (ângulo 100°). BDI Reduzido para equipamentos | un | 19 | 2651.7755 | 1.885% | 83.19%
1.5.11 | Sensor de barreira infravermelho com quatro feixes, uso externo, alcance mínimo de 60 metros, grau de proteção IP54. Inclui acessórios para fixação. BDI Reduzido para equipamentos | un | 4 | 2601.0878 | 1.849% | 85.04%
1.5.5 | Quadro de expansão para 8 zonas com fonte de alimentação e bateria (EXP2 e EXP3). BDI Reduzido para equipamentos |  | 2 | 2328.4321 | 1.655% | 86.69%
1.5.1 | Central de alarme monitorada AL1, tensão de alimentação 100 a 240 VAC (ou faixa mais ampla), com capacidade de conexão e carga de bateria para operação ininterrupta, com capacidade de comunicação via linha telefônica convencional e via celular (GPRS), incorporado ou por acessórios incluídos, capacidade mínima de 10 zonas, expansível até 60 zonas. Referência Intelbras 4010 Smart ou equivalente. Incluído 1 teclado para programação com display LCD referência Intelbras XAT 4000 LCD ou equivalente. Inclui montagem, programação e testes. Inclui montagem em caixa padrão Telebras dimensões 600 x 600 x 150 mm de sobrepor. BDI Reduzido para equipamentos | un | 1 | 2032.2367 | 1.445% | 88.14%
2.5.1 | Central de alarme monitorada AL2, tensão de alimentação 100 a 240 VAC (ou faixa mais ampla), com capacidade de conexão e carga de bateria para operação ininterrupta, com capacidade de comunicação via linha telefônica convencional e via celular (GPRS), incorporado ou por acessórios incluídos, capacidade mínima de 10 zonas, expansível até 60 zonas. Referência Intelbras 4010 Smart ou equivalente. Incluído 1 teclado para programação com display LCD referência Intelbras XAT 4000 LCD ou equivalente. Inclui montagem, programação e testes. Inclui montagem em caixa padrão Telebras dimensões 600 x 600 x 150 mm de sobrepor. BDI Reduzido para equipamentos | un | 1 | 2027.7409 | 1.442% | 89.58%
1.1.1 | Serviço de retirada do sistema de alarme patrimonial existente e organização dos materiais retirados em local indicado pela fiscalização | un | 1 | 1858.3481 | 1.321% | 90.9%
1.4.3, 2.4.3 | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 25 mm 3/4" | m | 45 | 1500.6892 | 1.067% | 91.97%
1.5.14 | Serviço de instalação dos sensores de barreira (itens 1.5.11, 1.5.12 e 1.5.13) | un | 12 | 1025.5253 | 0.7291% | 92.7%
1.1.2 | Retirada e recolocação de forro removível em placas (62,5 x 62,5 cm) | m² | 170 | 890.8267 | 0.6334% | 93.33%
1.4.4, 2.4.4 | Condulete PVC rígido encaixe para eletroduto rígido Ø 25 mm 3/4" | un | 18 | 846.2974 | 0.6017% | 93.93%
1.5.3 | Quadro de expansão para 16 zonas com fonte de alimentação e bateria (EXP1). BDI Reduzido para equipamentos |  | 1 | 834.4402 | 0.5933% | 94.53%
1.5.15 | Teclado LCD, alfanumérico, com iluminação de fundo, com tampa protetora, para programação e operação do sistema, compatível com a central de alarme fornecida. OBSERVAÇÃO: O projeto prevê 4 teclados para a central AL1. Como a central (modelo cotado) é fornecida com um teclado, neste item está sendo considerado apenas 3 teclados complementares. Caso a licitante opte pelo fornecimento de outro modelo de central, deverá fornecer os 4 teclados previstos. BDI Reduzido para equipamentos |  | 3 | 831.0049 | 0.5908% | 95.12%
1.5.10 | Serviço de instalação dos sensores de movimento internos (item 1.5.9) | un | 17 | 726.619 | 0.5166% | 95.63%
2.5.6 | Serviço de instalação dos sensores de movimento internos (item 2.5.5) | un | 17 | 726.619 | 0.5166% | 96.15%
1.5.6 | Serviço de instalação dos quadros de expansão EXP2 e EXP3 (item 1.5.5) | un | 2 | 683.6835 | 0.4861% | 96.64%
1.5.8 | Serviço de instalação dos sensores de movimento externos (item 1.5.7) | un | 12 | 615.3442 | 0.4375% | 97.07%
2.5.4 | Serviço de instalação dos sensores de movimento externos (item 2.5.3) | un | 12 | 615.3442 | 0.4375% | 97.51%
1.5.17 | Serviço de instalação dos teclados e sirenes (itens 1.5.15 , 1.5.16 e teclado adicional do item 1.5.1) | un | 7 | 598.2231 | 0.4253% | 97.94%
1.5.2 | Serviço de instalação da central de alarme monitorado AL1 (item 1.5.1) | un | 1 | 512.7627 | 0.3646% | 98.3%
2.5.2 | Serviço de instalação da central de alarme monitorado AL2 (item 2.5.1) | un | 1 | 512.7627 | 0.3646% | 98.66%
2.5.9 | Serviço de instalação dos sensores de barreira (itens 2.5.7 e 2.5.8) | un | 5 | 427.3022 | 0.3038% | 98.97%
1.5.4 | Serviço de instalação do quadro de expansão EXP1 (item 1.5.3) | un | 1 | 341.8418 | 0.243% | 99.21%
1.1.4 | Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato com pano úmido | m² | 100 | 313.9265 | 0.2232% | 99.43%
1.5.16 | Sirene para sistema de alarme, tensão de operação 9 a 15 V, potência sonora mínima de 120 dB a 1 metro, com proteção UV, cor branca, corrente máxima de operação de 1 A.. BDI Reduzido para equipamentos |  | 3 | 282.4082 | 0.2008% | 99.64%
2.5.11 | Serviço de instalação dos teclados e sirenes (item 2.5.10 e teclado do item 2.5.1). OBSERVAÇÃO: O projeto prevê 1 teclado para a central AL2. Como a central (modelo cotado) é fornecida com um teclado, neste item está sendo considerado apenas o serviço de instalação. Caso a licitante opte pelo fornecimento de outro modelo de central, deverá fornecer o teclado previsto. BDI Reduzido para equipamentos | un | 2 | 170.9209 | 0.1215% | 99.76%
2.1.2 | Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato com pano úmido | m² | 50 | 132.815 | 0.09443% | 99.85%
2.5.10 | Sirene para sistema de alarme, tensão de operação 9 a 15 V, potência sonora mínima de 120 dB a 1 metro, com proteção UV, cor branca, corrente máxima de operação de 1 A. BDI Reduzido para equipamentos |  | 1 | 94.1361 | 0.06693% | 99.92%
1.1.3 | Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato com vassoura a seco | m² | 100 | 80.8964 | 0.05752% | 99.98%
2.1.1 | Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato com vassoura a seco | m² | 50 | 33.8075 | 0.02404% | 100%
|  |  | TOTAL | 140648.7811

## ABC Insumos
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO - PARANÁ
FÓRUM DO TRABALHO E SETORIAL DE CASCAVEL
INSTALAÇÃO DE ALARME PATRIMONIAL
CURVA ABC – INSUMOS
TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR (R$) | % | % ACUM
SINAPI | 88264 | Eletricista com encargos complementares | h | 793.836 | 33748.3866 | 23.99% | 23.99%
SINAPI | 88247 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 900.736 | 31450.4449 | 22.36% | 46.36%
Cotação | A5 | Sensor de movimento infravermelho passivo tipo externo, cor branca, tensão de operação de 9 a 15 V (ou faixa mais ampla), comunicação com fio com a central, proteção antiviolação, alcance mínimo de 11 metros, ângulo de detecção mínima de 100°, com indicador LED de disparo, tecnologia de detecção via pirosensor e microondas, imunidade de detecção a animais domésticos até 35 kg, grau de proteção IP65, consumo máximo 35 mA. Distância mínima de operação com a central de 80 m. Referência Intelbras IVP 3000 MW EX ou equivalente | pç | 18 | 10881.533 | 7.737% | 54.09%
TCPO | 16.113.000930 | Materiais da composição | un | 129 | 8326.7062 | 5.92% | 60.01%
Cotação | A15 | Sensor de barreira infravermelho com seis feixes, uso externo, alcance mínimo de 60 metros, grau de proteção IP54, consumo de corrente máximo de 100 mA, tensão de alimentação 12V. Referência Intelbras IVA 7100 HEXA ou equivalente | pç | 9.4 | 7328.5829 | 5.211% | 65.22%
TCPO | 16.115.000091 | Condulete em liga de alumínio fundido Ø 1" | pç | 153 | 6975.5426 | 4.96% | 70.18%
TCPO | 16.111.001102 | Eletroduto de aço com costura galvanização eletrolítica Ø 1" | m | 441 | 6785.1582 | 4.824% | 75.01%
TCPO | 16.111.001502 | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 32 mm 1" | m | 319 | 5945.5257 | 4.227% | 79.23%
SINAPI | 11902 | Cabo telefônico CCI 50, 2 pares, uso interno, sem blindagem | m | 2814 | 4627.276 | 3.29% | 82.52%
SINAPI | 88266 | Eletrotécnico com encargos complementares | h | 81.4 | 4113.3543 | 2.925% | 85.45%
Cotação | A14 | Sensor de barreira infravermelho com quatro feixes, uso externo, alcance mínimo de 60 metros, grau de proteção IP54, consumo de corrente máximo de 100 mA, tensão de alimentação 12V. Referência Intelbras IVA 7100 QUAD ou equivalente | pç | 5.1 | 3312.63 | 2.355% | 87.8%
Cotação | A3 | Módulo de expansão para central de alarme monitorada com 8 zonas, tensão de alimentação de 12 a 15 V (ou faixa mais ampla), com capacidade de detecção de curto-circuito, capacidade de operação via cabo à distância de 600 metros ou superior. Fornecido com caixa para instalação aparente. Referência Intelbras XEZ 4008 ou equivalente | pç | 7 | 2308.3737 | 1.641% | 89.45%
Cotação | A17 | Cabo de cobre duas vias tipo PP isolado e com cobertura em PVC 2 x 1,50 mm² - 450/750 V - 70°C – flexível | m | 576.3 | 2271.6805 | 1.615% | 91.06%
Cotação | A4 | Sensor de movimento infravermelho passivo tipo interno, cor branca, tensão de operação de 9 a 15 V (ou faixa mais ampla), comunicação com fio com a central, proteção antiviolação, alcance mínimo de 11 metros, ângulo de detecção mínima de 100°, com indicador LED de disparo, tecnologia de detecção com sensor duplo PIR, imunidade de detecção a animais domésticos até 35 kg, consumo máximo 30 mA. Referência Intelbras IVP 5002 PET ou equivalente | pç | 19 | 2231.8983 | 1.587% | 92.65%
Cotação | A16 | Cabo de par trancado UTP, 4 pares, categoria 6 | m | 349.5 | 1241.363 | 0.8826% | 93.53%
Cotação | A1 | Central de alarme monitorada, tensão de alimentação 100 a 240 VAC (ou faixa mais ampla), com capacidade de conexão e carga de bateria para operação ininterrupta, com capacidade de comunicação via linha telefônica convencional e via celular (GPRS), incorporado ou por acessórios incluídos, capacidade mínima de 10 zonas, expansível até 60 zonas. Referência Intelbras 4010 Smart ou equivalente. Incluído 1 teclado para programação com display LCD referência Intelbras XAT 4000 LCD ou equivalente | pç | 2 | 1151.8813 | 0.819% | 94.35%
TCPO | 17.102.000010 | Caixa de telefone em chapa de aço padrão Telebras, sobrepor, dimensões internas 600 x 600 x 150 mm | pç | 2 | 879.779 | 0.6255% | 94.97%
Cotação | A2 | Teclado para sistema de alarme, alfanumérico LCD com iluminação de fundo, tensão de operação 9 a 15 V (ou faixa mais ampla), cor branca, corrente máxima de operação de 100 mA, conexão via interface RS485, com tampa protetora frontal. Referência Intelbras XAT 4000 ou equivalente. | pç | 3 | 828.7915 | 0.5893% | 95.56%
Cotação | A11 | Suporte articulado, articulação de 160o na vertical e horizontal, com capacidade de sustentação superior a 1 kg, com proteção UV, com geometria e furação universal para fixação em superfícies planas ou cantos. Referência Intelbras XSA 1000 ou equivalente | pç | 37 | 790.3578 | 0.5619% | 96.13%
Cotação | A12 | Fonte de alimentação com tensão de entrada de 90 a 240 VAC (ou faixa mais ampla), tensão de saída 12 a 14 V, corrente de saída mínima 5 A. Com função no-break (capacidade de conexão e carregamento de bateria) | pç | 5 | 771.7289 | 0.5487% | 96.67%
TCPO | 17.102.000008 | Caixa de telefone em chapa de aço padrão Telebras, dimensões internas 400 x 400 x 150 mm | pç | 3 | 731.4046 | 0.52% | 97.19%
TCPO | 16.119.000401 | Cabo isolado em termoplástico não halogenado 2,50 mm² - 450/750 V - 70°C – flexível | m | 265.2 | 703.1953 | 0.5% | 97.69%
Cotação | A7 | Bateria selada 12 V / 5 Ah | pç | 7 | 689.9622 | 0.4906% | 98.18%
Cotação | A8 | Acessório comunicador GPRS, sistema quadriband, acompanhado de antena externa, com capacidade para 2 cartões SIM, protocolo TCP/IP. Referência Intelbras XG 4000 ou equivalente | pç | 2 | 646.8712 | 0.4599% | 98.64%
TCPO | 16.111.001501 | Eletroduto PVC rígido roscável inclusive conexões Ø 25 mm 3/4" | m | 51.75 | 455.3141 | 0.3237% | 98.97%
SINAPI | 99803 | Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato com pano úmido | m² | 150 | 446.7415 | 0.3176% | 99.29%
Cotação | A6 | Sirene para sistema de alarme, tensão de operação 9 a 15 V, potência sonora mínima de 120 dB a 1 metro, com proteção UV, cor branca, corrente máxima de operação de 1 A. Referência Intelbras SIR-3000 ou equivalente | pç | 4 | 373.5931 | 0.2656% | 99.55%
TCPO | 16.115.000190.1 | Condulete PVC rigido de encaixe com cinco entradas para eletroduto rigido Ø 25 mm 3/4" | pç | 18 | 257.7578 | 0.1833% | 99.73%
TCPO | 16.115.000190.2 | Adaptador de encaixe para eletroduto PVC rígido Ø 1" | pç | 36 | 170.3896 | 0.1211% | 99.86%
SINAPI | 99802 | Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato com vassoura a seco | m² | 150 | 114.7039 | 0.08155% | 99.94%
SINAPI | 11950 | Bucha de nylon sem aba S6, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips | pç | 256 | 47.2179 | 0.03357% | 99.97%
Cotação | A10 | Plug fêmea 2P+T 10A padrão NBR 14136 | pç | 5 | 36.1397 | 0.02569% | 100%
Cotação | A9 | Relé 12 Vdc / 10 A (auxiliar para instalação de 3 sirenes) | pç | 1 | 4.4958 | 0.003197% | 100%
|  |  |  | TOTAL | 140648.7811